УТВЕРЖДАЮ Директор ГАПОУ «ОГК» ____________ И.Г. Золкина «___» ________ 2021 г.

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Профессия:

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

Квалификации выпускника:

Cлесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

(в соответствии с перечнем профессий/специальностей СПО)

Форма обучения: очная

Нормативный срок обучения: на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев

2021 г.

| РАССМОТРЕНО на заседании педсовета ______________2021 | СОГЛАСОВАНО _______________________________________ _______________________________________ "___" ____________2021г. |
| --- | --- |

Содержание

| РАЗДЕЛ 1. Общие положения........................................................................................................................ |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 2. Общая характеристика образовательной программы........................................ |  |
| 2.1. Цели основной образовательной программы ………………………….……………………………………. |  |
| 2.2. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации …………………………………………….. |  |
| 2.3. Трудоемкость основной образовательной программы …………………………………………………….. |  |
| 2.4. Общеобразовательный цикл ………………………………………………………………….….................... |  |
| 2.5. Распределение обязательной и вариативной части программы ............................... |  |
| РАЗДЕЛ 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника………… |  |
| 3.1. Области и виды деятельности выпускников ……………………………………………………………….. |  |
| 3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации ……………………………… |  |
| РАЗДЕЛ 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы ……… |  |
| 4.1. Общие компетенции .......................................................................................................................................... |  |
| 4.2. Профессиональные компетенции .................................................................................................................... |  |
| РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ …………………….……………………… |  |
| 5.1. Учебный план…………………………………………………………………………….................................. |  |
| 5.2. Календарные учебные графики ........................................................................................................................ |  |
| 5.3. Сводные данные по бюджету времени ……………………………………………………………………… |  |
| 5.4 Практическая подготовка……………………………………………………………………………………… |  |
| РАЗДЕЛ 6. Условия реализации образовательной программы ............................................. |  |
| 6.1.Общесистемные требования………………………………………………………………………………….. |  |
| 6.2 Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы.……………………. |  |
| 6.3.Требования к учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы………… |  |
| 6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы ……………………………. |  |
| 6.5.Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы…………………………………………………………………………………………………………….. |  |
| РАЗДЕЛ 7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ…………………………. |  |
| РАЗДЕЛ 8. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ………………………….. |  |
| Приложение 1 Учебный план |  |
| Приложение 2 Календарный учебный график |  |
| Приложение 3 Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла Программа внеурочной деятельности Рабочие программа дисциплин адаптационного цикла Рабочие программа дисциплинам общепрофессионального цикла Рабочие программы дисциплин профессионального цикла Программа воспитания и социализации |  |

1. Общие положения

Основная образовательная программа (далее – ООП) по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО) на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики  (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 9.12.2016 № 1579 зарегистрирован Министерством юстиции РФ 20.12.2016 № 44801) с изменениями приказ Министерства просвещения с присвоением квалификации: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике разработана в целях приведения содержания и структуры профессиональной подготовки в соответствие с потребностями рынка труда, с учетом российских профессиональных стандартов (далее – ПС) и интересов работодателей.

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют:

- ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики  (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 9.12.2016 № 1579 зарегистрирован Министерством юстиции РФ 20.12.2016 № 44801) с изменениями приказ Минпросвещения РФ от 17.12.2020 № 747.

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200);

- Приказ Минобрнауки России от 11 сентября 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающегося» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.08.2020 г., регистрационный № 59778).

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480).

- профессиональный стандарт «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1117н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2015 г., регистрационный № 35650):

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 40.067 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |

- нормативно-методические документы Министерства просвещения РФ;

- нормативно-методические документы министерства образования Оренбургской области;

- Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж»;

- нормативные локальные акты государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж».

2. Общая характеристика образовательной программы

2.1. Цели основной образовательной программы

Целями ООП СПО по профессии среднего профессионального образования 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики являются:

- повышение качества профессионального образования на основе гармонизации требований ФГОС СПО и ПС;

- обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников, завершивших обучение по программе, разработанной на основе ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.

В соответствии с поставленными целями, задачами разработки ООП СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики являются:

- подготовка обучающихся по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики к работе для достижения целей профессиональной деятельности, указанных в ПС по профессии 40.067 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1117н;

- формирование компетенций выпускника в области его участия во всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства;

- подготовка выпускников к прохождению независимой оценки квалификаций и сертификации;

- подготовка обучающихся к работе на профильных региональных предприятиях и предприятиях иных регионов.

2.2. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации

Срок получения СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице:

| Уровень образования, необходимый для приема на обучение | Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов) (ОК 016-94) | Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения |
| --- | --- | --- |
| основное общее образование | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 3 год 10 мес. |

2.3. Трудоемкость основной образовательной программы

Основная образовательная программа включает в себя общеобразовательный, общепрофессиональный и профессиональный циклы.

| Виды трудоемкости | Количество часов |
| --- | --- |
| Общий объем ООП | 5 904 |
| в том числе: |  |
| - общеобразовательный цикл | 2052 |
| - промежуточная аттестация общеобразовательного цикла | 108 |
| - общепрофессиональный цикл | 662 |
| - адаптационный цикл | 72 |
| - профессиональный цикл | 2830 |
| - промежуточная аттестация профессионального цикла | 108 |
| Государственная итоговая аттестация | 72 |
| Каникулярное время | 1260 |
| ИТОГО | 7164 |

2.4. Общеобразовательный цикл

В пределах основной образовательной программы на базе основного общего образования осуществляется реализация образовательной программы среднего общего образования.

В пределах основной образовательной программы на базе основного общего образования осуществляется реализация образовательной программы среднего общего образования. Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с ФГОС СОО (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480, (ред. от 29.06.2017), рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Требования к предметным результатам освоения  дисциплин «Русский язык», «Литература» отражают:

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;

Требования к предметным результатам освоения дисциплины  «Родная литература» отражают:

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике;

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.

Требования к предметным результатам освоения  дисциплины «Иностранный язык» отражают:

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с предоставителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

Требования к предметным результатам освоения  дисциплины «История»  отражают:

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.

Требования к предметным результатам освоения  дисциплины «Математика» отражают:

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;

9) для слепых и слабовидящих обучающихся:

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое;

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения («Драфтсмен»,»Школьник»);

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;

наличие умения использовать персональные средства доступа.

Требования к предметным результатам освоения  дисциплины «Информатика» отражают:

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.

Требования к предметным результатам освоения  дисциплины «Физика» отражают:

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников;

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся).

Требования к предметным результатам освоения  дисциплины «Химия» отражают:

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников;

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными доступными методами научного познания;

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.

Требования к предметным результатам освоения  дисциплины «Астрономия» отражают:

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

Требования к предметным результатам освоения  дисциплины «Физическая культура» отражают:

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса»Готов к труду и обороне» (ГТО);

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий;

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной жизни;

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Требования к предметным результатам освоения  дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» отражают:

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Общеобразовательный цикл сформирован  по техническому профилю. Профильные дисциплины: «Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика» включают темы, имеющие профильные составляющие.

В рамках реализации образовательной программы ФГОС СОО обучающиеся вовлечены во внеурочную деятельность.

ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по группам.

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи и является инструментом реализации индивидуального запроса родителей и обучающихся.

При отборе содержания и видов деятельности обучающихся по каждому направлению внеурочной деятельности учтены их интересы и потребности, пожелания родителей (законных представителей), рекомендации психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 	при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Программы внеурочной деятельности по направлениям представлены в приложении 3.

Программа внеурочной деятельности разработана с учетом требований следующих нормативных документов:

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 01.03.2020 г.);

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;

- Концепция развития дополнительного образования (утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р);

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации	от	29.12.2010	№	189	«Об	утверждении	СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 22.05.2019 г.);

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г., регистрационный номер 413) (с изменениями от 29.07.2017 г.).

Учебные планы ориентированы на реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. Обучение по ОПОП ППКРС является профильным,	предусматривает	организацию	активных	форм творческой, самостоятельной деятельности обучающихся, выполнение  ими работ исследовательского характера. Учебные программы имеют логическое продолжение в программах внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности является частью образовательных программ по реализуемым специальностям среднего профессионального образования.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.

Цель внеурочной деятельности:

- создание условий для формирования высоконравственной личности и специалиста, востребованного обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого; компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию в свободное от учебы время;

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально	значимую практическую	деятельность, реализацию добровольческих инициатив.

Реализация программы  внеурочной деятельности направлена на формирование основ и фундамента последующего обучения, в том числе:

- развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к

социальной реальности в целом;

- получения опыта самостоятельного социального действия;

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям:

а)	формирования	коммуникативной,	этической,	социальной,	гражданской компетентности;

б) воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;

в) формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;

г) достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;

д) достижения метапредметных результатов;

е) формирования универсальных учебных действий;

ж) формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми;

з) увеличение числа студентов, охваченных организованным досугом.

Организация внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня, в соответствии с расписанием и с учетом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учетом необходимости разгрузки последующих учебных дней.

План	внеурочной	деятельности	обеспечивает	выполнение	гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности, реализующих федеральные образовательные стандарты среднего общего образования.

Колледж укомплектован педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности реализуется в количестве 700 часов по ППКРС соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Для изучения запроса изучаются потребности, интересы обучающихся посредством анкетирования и опроса родителей и обучающихся.

Функции рабочих групп по реализации внеурочной деятельности

| Рабочая группа | Функции | Состав |
| --- | --- | --- |
| Административно-координационная | Координирует деятельность всех участников образовательного процесса, участвующих в реализации внеурочной деятельности. Обеспечивает своевременную отчетность о результатах. Делает выводы об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание условий для организации внеурочной деятельности. Проводит мониторинг, вырабатывает рекомендации на основании результатов мониторинга | Директор, заместители директора |
| Консультативно-методическая | Обеспечивает предоставление всех необходимых содержательных материалов, проведение семинаров и совещаний с участниками в рамках инструктивно-методической работы, распространение опыта, оказание консультативной и методической помощи педагогам | Заместители директора, методисты, председатели МЦК |
| Организационно-методическая | Организует проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивает взаимодействие с родителями (законными представителями), разрабатывает и реализует рабочие программы по внеурочной деятельности по направлениям | Педагоги, кураторы |

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС СОО

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:

–	личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных	и	межличностных отношений, ценностно-смысловых	установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в политкультурном социуме;

–	метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия     и	универсальные	учебные	действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;

–	предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

В ходе реализации внеурочной деятельности обучающиеся получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. Обучающиеся ориентированы на:

–	формирование	положительного	отношения	к	базовым	общественным ценностям;

–	приобретение обучающимися социального опыта; самостоятельного общественного действия.

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты:

–	достижение обучающимися функциональной грамотности;

–	формирование	познавательной	мотивации,	определяющей	постановку образования;

–	успешное овладение учебной дисциплины учебного плана;

–	сознательное отношение к труду и будущей профессиональной деятельности;

– высокие коммуникативные навыки;

–	сохранность физического здоровья обучающихся в условиях колледжа.

Направления, виды и формы внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:

1. Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья студента, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;

2. Духовно-нравственное направление направлено на привитие любви к Отечеству, малой родине, формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа;

3. Социальное направление помогает студентам пробудить стремление к самостоятельности	и	творчеству,	умению	адаптироваться	в	новых	условиях, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений	и	навыков.	Формирование	таких     ценностей	как     познание,     истина, целеустремленность, социально-значимой деятельности;

4. Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить

познавательную активность, любознательность, обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. Формирование полноценного и интеллектуального развития студента;

5. Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, развитие эмоциональной сферы, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование активной жизненной позиции, лидерских	качеств, организаторских умений	и	навыков,	формирование коммуникативной и общекультурной компетенций.

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:

1. Экскурсии;

2. Кружки;

3. Спортивные секции;

4. Индивидуальные и групповые занятия;

5. Конференции;

6. Краеведческая работа;

7. Студенческое научное общество;

8. Олимпиады;

9. Соревнования;

10. Конкурсы;

11. Акции;

12. Фестивали;

13. Поисковые и научные исследования;

14. Проектная и исследовательская деятельность;

15. Общественно-полезные практики.

Для  реализации внеурочной  деятельности в колледже организована оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов колледжа и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (кураторы, педагог-организатор ОБЖ, руководитель физического воспитания, соцпедагог, педагог-психолог, преподаватели и др.). координирующую роль  выполняет куратор,  который в соответствии со своими функциями и задачами:

– взаимодействует	с	педагогическими	работниками,	а	также учебно-вспомогательным персоналом образовательного учреждения;

– организует в группе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного	потенциала	личности	обучающихся,	в	рамках	деятельности коллектива;

– организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива группы, в том числе, через органы самоуправления;

– организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;

– ведѐт мониторинг посещаемости занятий внеурочной деятельности.

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.

Внеурочная деятельность для обучающихся осуществляется в соответствии с учебным планом, календарным графиком учебного процесса и расписанием занятий.

Количество часов в неделю составляет от 4 до 6 часов. Продолжительность занятий внеурочной деятельности	составляет не более 45 минут. Начало занятий внеурочной деятельностью с понедельника по субботу во второй половине дня, окончание учебного процесса в соответствии с расписанием.

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 12 человек.

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определѐнное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой преподавателя) и несистемные занятия (тематические) внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с планом воспитательной работы). Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности по программам, утвержденным на научно-методическом совете колледжа (протокол от 25.06.2020 № 4). Несистемные занятия внеурочной деятельности связаны, прежде всего, с организацией и проведением воспитательных мероприятий в рамках реализации плана воспитательной работы колледжа, куратора,жизни студенческих сообществ. Несистемные занятия проводятся в свободной форме с учетом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учетом скользящего графика проведений мероприятий, конкурсов,	олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учетом их интересов и индивидуальных особенностей. Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в год, определѐнного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках семестров.

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы студенческих сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).

Годовой план внеурочной деятельности

| № | Форма |  | Курс | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Спортивно-оздоровительное направление |  |  |  |  |  |
| Системные внеурочные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Секция «Баскетбол» |  | 1,2 | в течение года | Руководитель физвоспитания |
|  | Секция «Тяжелая атлетика» |  | 1,2 | в течение года | Руководитель физвоспитания |
|  | Секция «Футбол» |  | 1,2 | в течение года | Руководитель физвоспитания |
|  | Секция «Волейбол» |  | 1,2 | в течение года | Руководитель физвоспитания |
|  | Секция «Фитнес» |  | 1,2 | в течение года | Руководитель физвоспитания |
| Несистемные внеурочные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Психологическое тестирование обучающихся 1 курса на выявление лиц, склонных к девиантному поведению. |  | 1 | сентябрь | Зам. директора, педагог-психолог, социальный педагог |
|  |  | Психолого-педагогический скрининг первокурсников. | 1 | сентябрь | Зам. директора, педагог-психолог |
|  | Диагностика вредных привычек у студентов 1 курса |  | 1 | октябрь-ноябрь | Социальный педагог, кураторы, медицинский работник |  |
|  | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию постоянно действующего наркопоста среди организаций СПО |  | 1, 2 | октябрь-ноябрь | Зам. директора |
|  | Участие в ежегодном турнире по мини-футболу «Спорт против наркотиков» |  | 1,2 | ноябрь | Руководитель физвоспитания |
|  | Сдача норм ГТО |  | 1,2 | в течение года | Руководитель физвоспитания |
|  | Городские соревнования «А, ну-ка, парни!» |  | 1,2 | февраль | Преподаватель – организатор ОБЖ |
|  | Соревнования среди студентов по футболу, волейболу, баскетболу |  | 1,2 | сентябрь-март | Руководитель физвоспитания |
|  | Соревнования «А ну-ка, парни» среди юношей колледжа |  | 1,2 | февраль | Руководитель физвоспитания |
|  | Соревнования «А ну-ка, девушки» среди девушек колледжа |  | 1,2 | март | Руководитель физвоспитания |
|  | Участие в областном образовательном проекте «Студенческий тренировочный лагерь Полигон безопасности Оренбуржья» |  | 1,2 | май-июнь | Преподаватель организатор ОБЖ |
|  | Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности ГАПОУ ОУФТ и предупреждению деструктивных явлений (в соответствии с планом Министерства образования Оренбургской области «О планировании и проведении мероприятий по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций») |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, педагог-психолог, социальный педагог, кураторы |
|  | Мероприятия по обеспечению информационной безопасности обучающихся (в соответствии с Постановлением правительства Оренбургской области № 671-п от 15.10.2018 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению информационной безопасности детей в Оренбургской области на 2018-2020 годы») |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, педагог-психолог, социальный педагог, кураторы |
|  | Мероприятия по профилактике ВИЧ инфекции и СПИД |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, социальный педагог, педагог-психолог, кураторы, студсовет, волонтерский отряд |
|  | Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, социальный педагог, педагог-психолог, кураторы, студсовет, волонтерский отряд, руководитель физвоспитания |
|  | Профилактика заболеваний гриппом и ОРВИ |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, социальный педагог, педагог-психолог, кураторы, студсовет, волонтерский отряд, руководитель физвоспитания, медицинский работник |
|  | Мероприятия по профилактике суицидального поведения обучающихся |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, педагог-психолог, социальный педагог, кураторы |
|  | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, педагог-психолог, социальный педагог, кураторы, руководитель физвоспитания, студсовет |
|  | Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, педагог-психолог, социальный педагог, кураторы |
|  | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, социальный педагог, педагог-психолог, кураторы, студсовет, волонтерский отряд, руководитель физвоспитания |
|  | Реализация совместного плана работы с ГБУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, педагог-психолог, социальный педагог, кураторы |
|  | Реализация совместного плана работы с Центром медицинской профилактики |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, педагог-психолог, социальный педагог, кураторы |
|  | Реализация сотрудничества с ГБУЗ «Оренбургский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, педагог-психолог, социальный педагог, кураторы |
|  | Реализация совместных планов работы с ОП №1, 3 УМВД России по Оренбургской области. |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, педагог-психолог, социальный педагог, кураторы |
| 2. Общеинтеллектуальное направление |  |  |  |  |  |
| Системные внеурочные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Театр на иностранном языке |  | 1,2 | в течение года | Гумирова Р.Х. |
|  | Информационная безопасность |  | 1,2 | в течение года | Самойлова А.С. |
|  | Техническое творчество |  | 1,2 | в течение года | Тагиров Г.Т. |
|  | Луч света (физика) |  | 1,2 | в течение года | Несмиянова С.Ф. |
|  | Мастерская сварочного дела "Форсаж" |  | 1,2 | в течение года | Хныкин В.В. |
| Несистемные внеурочные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Студенческая научно-практическая конференция «Молодежь XXI века» |  | 1,2 | март, апрель | Гурьянова О.А. |
|  | Встречи с представителями малого и среднего бизнеса, ведущими предпринимателями города по вопросам организации собственного бизнеса, по правовым аспектам предпринимательства |  | 1,2 | в течение года | Никулина С.А. |
|  | Проведение тренингов представителями психологической службы ГКУ Центр занятости г. Оренбурга на темы: «Диплом есть, что дальше?», «Перспективы развития рынка труда», «Мои профессиональные проекты» |  | 1,2 | в течение года | Никулина С.А. |
|  | Реализация совместного плана с ГКУ Центром занятости населения города Оренбурга |  | 1,2 | в течение года | Никулина С.А. |
|  | Работа сезонной школы «Траектория успеха» |  | 1,2 | в течение года | Никулина С.А. |
|  | Реализация проекта «Калейдоскоп профессий» |  | 1,2 | в течение года | Никулина С.А. |
|  | Организация и участие в конкурсах профессионального мастерства |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора |
|  | Участие в региональном этапе Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» |  | 1,2 | согласно графика проведения | Заместитель директора |
|  | Участие в областной дистанционной игре «Что? Где? Когда?» |  | 1,2 | согласно графика проведения | Заместитель директора |
| 3. Духовно-нравственное направление |  |  |  |  |  |
| Системные внеурочные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Учебные военные сборы |  | 1,2 | апрель | Преподаватель-организатор ОБЖ |
|  | Военно-патриотическое объединение «Патриот» |  | 1,2 | в течение года | Преподаватель-организатор ОБЖ |
|  | Россия - многонациональная |  | 1,2 | в течение года | Илларионова Л.А. |
| Несистемные внеурочные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Встречи с представителями религиозных конфессий и общественных организаций, с целью профилактики и противодействия экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, социальный педагог |
|  | Занятия с педагогом-психологом по темам «Аспекты активной гражданской позиции»; «Молодой человек - гражданин Отечества, защитник, избиратель, волонтер», «Формирование правовой и политической культуры молодого человека», «Основы российской гражданской идентичности», «Патриотизм и ответственность за будущее России в современное время», «Социальная солидарность: вчера, сегодня, завтра» |  | 1,2 | в течение года | Педагог-психолог |
|  | Тематические беседы со студентами по современным аспектам гражданско-патриотического воспитания и формированию активной гражданской позиции |  | 1,2 | в течение года | Преподаватель-организатор ОБЖ, кураторы, преподаватели |
|  | Проведение предметных олимпиад, викторин, конференций по истории, обществознанию |  | 1,2 | в течение года | Преподаватели |
|  | Проведение бесед о решениях Правительства РФ, Законах РФ, законах Оренбургской области; о воинской обязанности «Закон необходимо выполнять» |  | 1,2 | в течение года | Кураторы |
|  | Ежегодное участие с разработанными проектами реальной направленности в конкурсном движении |  | 1,2 | в течение года | Преподаватели |
|  | Обсуждение случаев нарушения норм морали и дисциплины с использованием силы воздействия общественного мнения на заседаниях студсовета, совета профилактики |  | 1,2 | в течение года | Социальный педагог, кураторы, студсовет |
|  | Проведение уроков гражданственности: - «Конституция РФ – основной закон нашей жизни» (12 декабря); - «День народного единства» (4 ноября); - «День России» (12 июня) |  | 1,2 | ноябрь-июнь | Кураторы, студсовет |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне |  | 1,2 | апрель, май | Заместитель директора, кураторы, студсовет |
|  | Участие в областном мероприятии «Вальс Победы» |  | 1,2 | май | Заместитель директора |
|  | Праздничный концерт, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |  | 1,2 | май | Заместитель директора, студсовет |
|  | Классные часы - встречи с ветеранами ВОВ и локальных воин «Чтобы помнили!» |  | 1,2 | апрель-май | Кураторы |
|  | Организация шефской помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла |  | 1,2 | апрель-май | Студсовет, волонтерский отряд |
|  | Участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» |  | 1,2 | апрель-май | Заместитель директора, кураторы, студсовет |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества: - встречи студентов с участниками локальных конфликтов (в Афганистане, Чеченской Республике); - классные часы «Есть такая профессия - Родину защищать»; - встреча юношей призывного возраста с работниками военного комиссариата г. Оренбурга, войсковых частей |  | 1,2 | февраль | Преподаватель-организатор ОБЖ, кураторы |
|  | Участие в субботниках, в областных и городских экологических акциях |  | 1,2 | в течение года | Кураторы, студсовет, волонтерский отряд |
|  | Участие во всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» |  | 1,2 | по графику проведения конкурса | Преподаватели |
|  | Ежегодное участие во всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия» |  | 1,2 | по графику проведения конкурса | Преподаватели |
| 4. Социальное направление |  |  |  |  |  |
| Системные внеурочные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Волонтерский отряд «Горящие сердца» |  | 1,2 | в течение года | Волонтерский отряд |
|  | Экологический центр |  | 1,2 | в течение года | Михалкина Г.П. |
|  | Финансовая грамотность |  | 1,2 | в течение года | Смирнова М.А. |
| Несистемные внеурочные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Работа над продвижением ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» в социальных сетях |  | 1,2 | в течение года | Студсовет |
|  | Тренинг-семинар «Лидерство – норма жизни» |  | 1,2 | октябрь | Студсовет |
|  | Форум «Я – лидер» |  | 1,2 | апрель | Студсовет |
|  | Конкурс «Мисс и мистер ОГК» |  | 1,2 | март-апрель | Студсовет |
|  | Участие в слете молодежного актива города Оренбурга «МОСТ» |  | 1,2 | октябрь | Заместитель директора, студсовет |
|  | Участие в ежегодном городском конкурсе «Студент года» |  | 1,2 | сентябрь-декабрь | Заместитель директора, студсовет |
|  | Участие во Всероссийском конкурсе «Добровольцы России» |  | 1,2 | согласно графика проведения | Заместитель директора, волонтерский отряд |
|  | Участие в областном конкурсе «Лучшие из лучших» |  | 1,2 | согласно графика проведения | Заместитель директора, волонтерский отряд |
|  | Мероприятия, направленные на благотворительную, волонтерскую помощь детским домам, помощь участникам ВОВ |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, студсовет, волонтерский отряд |
|  | Акция «Подарите детям Рождество» |  | 1,2 | ноябрь-январь | Гурьянова О.А., студсовет, волонтерский отряд |
|  | Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека |  | 1,2 | октябрь | Заместитель директора, студсовет |
|  | Посвящение в студенты |  | 1 | октябрь | Заместитель директора, студсовет |
|  | Областной конкурс «Лучший волонтерский отряд» |  | 1,2 | октябрь-июнь | Заместитель директора, студсовет, волонтерский отряд |
|  | Реализация сотрудничества с Российскими Студенческими Отрядами |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, студсовет |
|  | Реализация сотрудничества с социальным агентством «Здоровье молодежи» |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, студсовет |
|  | Реализация сотрудничества с ОООО «Российский Союз Молодежи» |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, студсовет |
|  | Реализация сотрудничества с ГАУДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, студсовет |
|  | Реализация сотрудничества с ГАУДО «ООДТДМ им. В.П.Поляничко» |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, студсовет |
|  | Реализация сотрудничества с ОРМООПСЗИ «Навигатор» |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, студсовет |
|  | Проведение акций; -День согласия и примирения; -День России; -День семьи, любви и верности; -День Российского флага. |  | 1,2 | в течение года | Студсовет |
|  | Проведение веревочного курса для 1-курсников |  | 1 | сентябрь | Студсовет |
|  | Участие в областном конкурсе социальных проектов «Твори добро» |  | 1,2 | сентябрь- февраль | Заместитель директора, студсовет, волонтерский отряд |
| 5. Общекультурное направление |  |  |  |  |  |
| Системные внеурочные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Вокальный ансамбль «Синтез |  | 1,2 | согласно расписанию | Шпенст Т.В., Шпенст С.И. |
|  | Мастерская эстрадного вокала «Ступени» |  | 1,2 | согласно расписанию | Перевощикова О.В. |
|  | Театр моды «Элегия» |  | 1,2 | согласно расписанию | Карпова Н.А. |
| Несистемные внеурочные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Участие в областном фестивале «Я вхожу в мир искусств» |  | 1,2 | согласно графика проведения | Заместитель директора |
|  | Участие в областном конкурсе чтецов |  | 1,2 | согласно графика проведения | Заместитель директора, преподаватели литературы |
|  | Участие в областном конкурсе литературных работ «Искусство слова» |  | 1,2 | согласно графика проведения | Заместитель директора, преподаватели литературы |
|  | Участие в окружном фестивале «Театральное Приволжье» |  | 1,2 | согласно графика проведения | Заместитель директора, преподаватели отделения дизайна |
|  | Участие в областном фестивале «На Николаевской!» |  | 1,2 | март, апрель | Заместитель директора, студсовет, ПДО |
|  | Внутриколледжный конкурс «Созвездие талантов» |  | 1,2 | сентябрь, октябрь | Заместитель директора, студсовет |
|  | Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» |  | 1,2 | согласно графика проведения | Заместитель директора, преподаватели |
|  | «Театральный «Оренбург» - посещение Оренбургского областного драматического театра, театра музыкальной комедии, Оренбургской областной филармонии |  | 1,2 | в течение года | Заместитель директора, кураторы |
|  | Участие во Всероссийских конкурсах |  | 1,2 | согласно графика проведения | Заместитель директора |

2.5. Распределение обязательной и вариативной части программы

Структура основной образовательной программы включает:

- обязательную (базовую инвариантную) часть;

- часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть).

Обязательная часть основной образовательной программы направлена на формирование общих и профессиональных компетенций и составляет не более 80 % от общего объема времени, отведенного на ее освоение.

Общий объем времени, отводимый на освоение основной образовательной программы – 5 904  часа.

Обязательная часть основной образовательной программы составляет – 4 536 часа (77%) и отведена на освоение содержания (учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик), предусмотренного ФГОС СПО. Обязательная часть основной образовательной программы составлена в соответствии с Примерной основной образовательной программой, разработанной Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж», и включает:

| Код | Наименование дисциплины, междисциплинарного курса | Всего, час |
| --- | --- | --- |
| ОД.00 | Общеобразовательный цикл | 2052 |
|  | Промежуточная аттестация в рамках общеобразовательного цикла | 108 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 324 |
| ОП.01 | Основы электротехники и электроники | 64 |
| ОП.02 | Технические измерения | 70 |
| ОП.03 | Основы автоматизации технологических процессов | 70 |
| ОП.04 | Безопасность жизнедеятельности | 71 |
| ОП.05 | Физическая культура | 48 |
| ОП.09 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 34 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 1980 |
| МДК.01.02 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 402 |
| МДК.01.03 | Монтаж средств автоматизации | 210 |
| МДК.01.04 | Система охраны труда и промышленная экология | 112 |
| МДК.02.01 | Технология пусконаладочных работ | 150 |
| МДК.02.02 | Автоматические системы управления технологических процессов | 211 |
| МДК.03.01 | Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 229 |
| УП, ПП | Учебная и производственная практика | 648 |
|  | Промежуточная аттестация (экзамены квалификационные ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03) | 18 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 72 |
|  | ИТОГО | 4 536 |

Объем вариативной части, таким образом, составляет – 1 368 часов (23%)

Вариативная часть основной образовательной программы позволяет расширить виды деятельности, определяемых содержанием обязательной части, углубления подготовки для повышения уровня квалификации, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

Вариативная часть образовательной программы использована на введение дополнительных учебных дисциплин и междисциплинарных курсов:

| Наименование дисциплины | Объем часов | Требование ФГОС, ПС | Обоснование введения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП.07 Техническое черчение | 64 | Требования профессионального стандарта Компетенция WSR «Промышленная автоматика» (19 Industrial Control) | Дисциплина носит прикладной характер и ориентирована на овладение умениями оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности; способствует формированию трудовых функций А/01.2-А/04.2 |
| ОП.08 Основы материаловедения | 72 | Требования профессионального стандарта | Знания и умения, формируемые в рамках дисциплины, являются базовыми для дальнейшего освоения ПМ.01 и ПМ.02. В результате освоения дисциплины обучающийся научится подбирать основные технические материалы, различать основные технические материалы по физико-механическим и технологическим свойствам, а также освоить классификацию и свойства проводников, основных диэлектриков, магнитных, материалов, виды, свойства и области применения основных электротехнических материалов, используемых в производстве, виды прокладочных и уплотнительных материалов; дисциплина способствует формированию трудовых функций А/01.2-А/04.2 |
| ОП.09 Основы технической механики | 58 | Требования профессионального стандарта | Дисциплина необходима для формирования умений производить расчеты статических и динамических сил, действующих на тело; способствует формированию трудовых функций А/01.2-А/03.2 |
| ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности | 57 | Компетенция WSR «Промышленная автоматика» (19 Industrial Control) | Знания и умения, формируемые в рамках дисциплины, являются базовыми для дальнейшего освоения МДК 03.02 |
| МДК 01.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ | 124 | Требования профессионального стандарта | Введение МДК продиктовано требованиями профессионального стандарта. МДК призван сформировать навыки выполнения слесарной обработки деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей, навивания пружин из проволоки в горячем и холодном состоянии, произведения слесарно-сборочных работ, выполнения термообработки малоответственных деталей с последующей их доводкой; способствует формированию трудовых функций А/01.2-А/04.2. |
| АД.01 Психология личности и профессиональное самоопределение | 36 |  | Должен уметь: применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; - использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а так же приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; - на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального обучения; - планировать и составлять временную перспективу своего будущего; - успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и профессиональной среде. В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: - необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; - современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; - основные принципы и технологии выбора профессии; - методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации учебной и будущей профессиональной деятельности. |
| АД 02 Коммуникативный практикум | 36 |  | Вариативные часы направлены на формирование: толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах учебной жизни, так и вне ее; ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом; эффективно взаимодействовать в команде; взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; ставить задачи профессионального и личностного развития, а также на занание: теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих переживаний, способы адаптации; способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации. |
|  | 447 |  |  |

Также вариативная часть основной образовательной программы направлена на увеличение обязательных часов учебных дисциплин и междисциплинарных курсов:

| Код дисциплины, модуля | Наименование дисциплины | Объем дополнительных часов |  | Обоснование увеличения часов на изучение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обяз. | Вариатив |  |
| ОП.04 | БЖ | 38 | 33 | На проведение военных сборов |
| ОП.05 | Физическая культура | 48 | 54 | Подготовка к сдаче нормативов ГТО: упражнения для верхних и нижних конечностей, для мышц груди, живота и рук, гимнастические упражнения с оборудованием и с отягощением, кроссфитовская подготовка, кардионагрузка |
| МДК.03.01 | Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 229 | 30 | Одним из требований Компетенция WSR «Промышленная автоматика» (19 Industrial Control)WSR является способность выпускника создавать программу согласно конкурсному заданию, конфигурировать экраны HMI , VSD (драйвер устройства), проводить тестовые испытания |
| УП, ПП.00 | Учебная и производственная практика | 648 | 756 | Получения опыта практической деятельности перед прохождением процедуры демонстрационного экзамена |
| ПА.00 | Промежуточная аттестация (Эк) |  | 48 | Увеличение часов на промежуточную аттестацию позволит провести консультирование студентов перед экзаменами квалификационными |
|  | ИТОГО |  | 921 |  |

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Объекты и виды  деятельности выпускников

Объекты профессиональной деятельности выпускника:

- системы и схемы автоматического управления;

- техническая документация;

- технологические процессы обслуживания, ремонта, монтажа систем автоматического управления;

- метрологическое обеспечение технологического контроля.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению основных видов деятельности:

- Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности;

- Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации;

- Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности.

Уровень квалификации – 3.

Обладая технической подготовкой в области механики, электроники и метрологии, выпускники могут работать как в крупных промышленных объединениях, так и на предприятиях малого бизнеса. На предприятиях могут заниматься обслуживанием оборудования - датчиков расхода, давления, температуры, уровня, приборов измерения физико-химических свойств среды.

Особые условия допуска к работе:

- Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- Наличие II квалификационной группы по электробезопасности;

- Прохождение работником противопожарного инструктажа;

- Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте.

С целью профессионально-личностного роста выпускники по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, имеют возможность продолжить профильное обучение:

- по программе среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 Автоматизация промышленных процессов и производств;

- по направлению подготовки высшего образования бакалавриата 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств;

- по направлению подготовки высшего образования магистратуры 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям профессий)

| Наименование ПМ | Сочетание профессий |
| --- | --- |
| ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики ПМ.02 Наладка электрических схем и приборов автоматики ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики | наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики - слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде профессиональных и общих компетенций.

4.1. Общие компетенции

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать общими компетенциями:

| Код | Наименование общей компетенции |
| --- | --- |
| ОК.01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК.02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК.03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК.04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК.05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК.06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК.07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК.08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК.09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК.11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

4.2. Профессиональных компетенций

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными компетенциями:

| Код | Наименование видов деятельности профессиональной компетенции |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности |
| ПК.1.1 | Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа |
| ПК.1.2 | Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации |
| ПК.1.3 | Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности |
| ВД 2 | Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации |
| ПК.2.1 | Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации |
| ПК.2.2 | Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ |
| ВД 3 | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности |
| ПК.3.1 | Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием |
| ПК.3.2 | Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации |
| ПК.3.3 | Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ |

Спецификация профессиональных компетенций

Спецификация 1.1.

| ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Практический опыт | Умения | Знания |
| Подготовка к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа; | - выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа; - пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности; | - инструменты и приспособления для различных видов монтажа; - конструкторскую, производственно- технологическую и нормативную документацию, необходимую для выполнения работ; - характеристики и области применения электрических кабелей; - элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и назначение, маркировку; - коммутационные приборы, их классификацию, область применения и принцип действия; - состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регулирования; |

Спецификация 1.2.

| ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Практический опыт | Умения | Знания |
| Определение последовательности и оптимальных схем монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. | - Читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы. - Составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники. - Рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств. | - Электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку проводов. - Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. - Функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров. - Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники. - Способы макетирования схем. - Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ. - Правила оформления сдаточной технической документации. - Принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков. - Характеристика и назначение основных электромонтажных операций. - Назначение и области применения пайки, лужения. - Виды соединения проводов. - Технология процесса установки крепления и пайки радиоэлементов. - Классификация электрических проводок, их назначение |

Спецификация 1.3.

| ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Практический опыт | Умения | Знания |
| Проведение монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ | - Производить расшивку проводов и жгутование. - Производить лужение, пайку проводов; сваривать провода. - Производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж; производить монтаж электрорадиоэлементов. - Прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж. - Производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования. - Производить монтаж щитов, пультов, стативов. - Оценивать качество результатов собственной деятельности. - Оформлять сдаточную документацию. | - Технология сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности. - Конструкция и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации. - Трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним. - Общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов. |

Спецификация 2.1.

| ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Практический опыт | Умения | Знания |
| Выбор необходимых приборов и инструментов. Определение пригодности приборов к использованию. Проведение необходимой подготовки приборов к работе. | - Читать схемы структур управления автоматическими линиями. - Передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию. - Передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники | - Производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая для выполнения работ. - Электроизмерительные приборы, их классификация, назначение и область применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров). - Классификация и состав оборудования станков с программным управлением. Основные понятия автоматического управления станками. - Виды программного управления станками. - Состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями. - Классификация автоматических станочных систем. - Основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов. - Виды систем управления роботами. - Состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов. - Необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками. - Устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники. - Схема и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи. - Схема и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок. - Назначение и характеристика пусконаладочных работ. - Способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных приборов. - Принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке. - Принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования |

Спецификация 2.2.

| ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Практический опыт | Умения | Знания |
| - Определение необходимого объёма работ по проведению пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ. Составление графика пуско-наладочных работ и последовательность пусконаладочных работ. | - Использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ. - Проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов. - Оценивать качество результатов собственной деятельности. - Диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов. - Безопасно работать с приборами, системами автоматики. - Оформлять сдаточную документацию; | - Технология наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов. - Виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем. - Правила снятия характеристик при испытаниях. - Требования безопасности труда и бережливого производства при производстве пусконаладочных работ. - Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ. - Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ. - Правила оформления сдаточной технической документации; |

Спецификация 3.1

| ПК.3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием |  |  |
| --- | --- | --- |
| Практический опыт | Умения | Знания |
| - Выбор необходимых приборов и инструментов. Определение пригодности приборов и инструментов к использованию. Проведение необходимой подготовки приборов к работе | - Подбирать необходимые приборы и инструменты. - Оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию. - Готовить приборы к работе. | - Основные типы и виды контрольно-измерительных приборов. - Классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и приборов. - Принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. - Методы подготовки инструментов и приборов к работе |

Спецификация 3.2

| ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем |  |  |
| --- | --- | --- |
| Практический опыт | Умения | Знания |
| - Определение необходимого объёма работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Составление графика ППР и последовательность работ по техническому обслуживанию | - Выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. - Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов КИП и систем автоматики. - Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. - Выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. - Проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. - Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики | - Правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. - Правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации. - Технология организации комплекса работ по поиску неисправностей. - Технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. - Технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. - Технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |

Спецификация 3.3

| ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Практический опыт | Умения | Знания |
| - Выполнение проверки контрольно- измерительных приборов и систем автоматики. Выполнение поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Определение качества выполненных работ по обслуживанию. Выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | - Контролировать линейные размеры деталей и узлов. - Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности. - Пользоваться поверочной аппаратурой. - Работать с поверочной аппаратурой. - Проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. - Оформлять сдаточную документацию | - Основные метрологические термины и определения. - Погрешности измерений. - Основные сведения об измерениях методах и средствах, их назначение и виды измерений, метрологического контроля. - Понятия о поверочных схемах. - Принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам. - Порядок работы с поверочной аппаратурой. - Способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы. - Способы коррекции тестовых программ. - Устройство диагностической аппаратуры на микропроцессорной технике. - Тестовые программы и методику их применения. - Правила оформления сдаточной документации |

Спецификация общих компетенций

| Шифр ОК/ПК | Наименование компетенций | Дескрипторы (показатели сформированности) | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | - Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах. - Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности - Определение этапов решения задачи. - Определение потребности в информации - Осуществление эффективного поиска. - Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка детального плана действий - Оценка рисков на каждом шагу - Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. | - Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - Составить план действия, - Определить необходимые ресурсы; - Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - Реализовать составленный план; - Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. - Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - Методы работы в профессиональной и смежных сферах. - Структура плана для решения задач - Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | - Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач - Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. - Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; - Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности | - Определять задачи поиска информации - Определять необходимые источники информации - Планировать процесс поиска - Структурировать получаемую информацию - Выделять наиболее значимое в перечне информации - Оценивать практическую значимость результатов поиска - Оформлять результаты поиска | - Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности - Приемы структурирования информации - Формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности) - Применение современной научной профессиональной терминологии - Определение траектории профессионального развития и самообразования | - Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - Выстраивать траектории профессионального и личностного развития | - Содержание актуальной нормативно-правовой документации - Современная научная и профессиональная терминология - Возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач - Планирование профессиональной деятельность | - Организовывать работу коллектива и команды - Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - Психология коллектива - Психология личности - Основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке - Проявление толерантность в рабочем коллективе | - Излагать свои мысли на государственном языке - Оформлять документы | - Особенности социального и культурного контекста - Правила оформления документов. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения | - Понимать значимость своей профессии (специальности) - Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. | - Описывать значимость своей профессии - Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) | - Сущность гражданско-патриотической позиции - Общечеловеческие ценности - Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте | - Соблюдать нормы экологической безопасности - Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | - Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности - Пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | - Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры - Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности | - Использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности - Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) | - Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - Основы здорового образа жизни; - Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности) - Средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | - Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности | - Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - Использовать современное программное обеспечение | - Современные средства и устройства информатизации - Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | - Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. - Ведение общения на профессиональные темы | - Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - построение простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | - Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности - Составлять бизнес план - Презентовать бизнес-идею - Определение источников финансирования - Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела | - Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи - Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности - Оформлять бизнес-план - Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования | - Основы предпринимательской деятельности - Основы финансовой грамотности - Правила разработки бизнес-планов - Порядок выстраивания презентации - Кредитные банковские продукты |

Конкретизированные требования по профессиональным модулям

ВД 1. Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности

| Шифры ПК и ОК | Наименование МДК | Объем нагрузки | Практический опыт | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК.1.1. | МДК.01.01 Технология слесарных и слесарно-сборочных работ | 124 | - подготавливает к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа; | - выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа; - пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности | - инструменты и приспособления для различных видов монтажа; - конструкторскую, производственно-технологическую и нормативную документацию, необходимую для выполнения работ; - характеристики и области применения электрических кабелей; - элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и назначение, маркировку; - коммутационные приборы, их классификацию, область применения и принцип действия; - состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регулирования; - состав и назначение основных элементов систем автоматического управления; - конструкцию микропроцессорных устройств; - методы расчета отдельных элементов регулирующих устройств; - методы измерения качественных показателей работы систем автоматического управления и регулирования; - способы проверки работоспособности элементов волноводной техники; |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |  | - Распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах. - Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности - Определение этапов решения задачи. - Определение потребности в информации - Осуществление эффективного поиска. - Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. - Разработка детального плана действий - Оценка рисков на каждом шагу - Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. | - Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - Составить план действия, - Определить необходимые ресурсы; - Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - Реализовать составленный план; - Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. - Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - Методы работы в профессиональной и смежных сферах. - Структура плана для решения задач - Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |  | - Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач - Планирование профессиональной деятельность | - Организовывать работу коллектива и команды - с коллегами, руководством, клиентами. | - Психология коллектива - Психология личности - Основы проектной деятельности |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |  | - Понимать значимость своей профессии (специальности) - Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. | - Описывать значимость своей профессии - Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) | - Сущность гражданско-патриотической позиции - Общечеловеческие ценности - Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности |
| ПК 1.2. | МДК.01.02 Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 384 | - определяет последовательность и оптимальные схемы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации | - читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы; - составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники; - рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств | - принципиальные электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку проводов; - особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи; - функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров; - основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники; - способы макетирования схем; - последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; - правила оформления сдаточной технической документации; - принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков; - характеристику и назначение основных электромонтажных операций; - назначение и области применения пайки, лужения; - виды соединения проводов; - технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов; - классификацию электрических проводок, их назначение; |
| ПК.1.3. | МДК.01.03 Монтаж средств автоматизации | 210 | - Производит монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ | - производить расшивку проводов и жгутование; - производить лужение, пайку проводов; - сваривать провода; - производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж; - производить монтаж электрорадиоэлементов; - прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж; - производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования; - производить монтаж щитов, пультов, стативов; - оценивать качество результатов собственной деятельности; - оформлять сдаточную документацию; | - технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности; - конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации; - трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним; - общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов; |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |  | - Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач - Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. - Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; - Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности | - Определять задачи поиска информации - Определять необходимые источники информации - Планировать процесс поиска - Структурировать получаемую информацию - Выделять наиболее значимое в перечне информации - Оценивать практическую значимость результатов поиска - Оформлять результаты поиска | - Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности - Приемы структурирования информации - Формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  | - Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности) - Применение современной научной профессиональной терминологии - Определение траектории профессионального развития и самообразования | - Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - Выстраивать - траектории профессионального и личностного развития | - Содержание актуальной нормативно-правовой документации - Современная научная и профессиональная - терминология - Возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |  | - Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач - Планирование профессиональной деятельность | - Организовывать работу коллектива и команды - Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - Психология коллектива - Психология личности - Основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |  | - Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке - Проявление толерантность в рабочем коллективе | - Излагать свои мысли на государственном языке - Оформлять документы | - Особенности социального и культурного контекста - Правила оформления документов |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |  | - Понимать значимость своей профессии (специальности) - Демонстрация поведения на основе общечеловеческих - ценностей | - Описывать значимость своей профессии - Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) | - Сущность гражданско-патриотической позиции - Общечеловеческие ценности - Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  | - Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте | - Соблюдать нормы экологической безопасности - Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | - Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности - Пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |  | - Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности | - Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - Использовать современное программное обеспечение | - Современные средства и устройства информатизации - Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |  | - Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. - Ведение общения на профессиональные темы | - Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), - понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и - процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  | - Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности - Составлять бизнес план - Презентовать бизнес-идею - Определение источников финансирования - Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела | - Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи - Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности - Оформлять бизнес-план - Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования | - Основы предпринимательской деятельности - Основы финансовой грамотности - Правила разработки бизнес-планов - Порядок выстраивания презентации - Кредитные банковские продукты |
| ПК 1.3. | МДК.01.04 Система охраны труда и промышленная экология | 112 | - оказывает первую помощь: искусственное дыхание, - массаж сердца, кровотечение, ушибы, растяжения, переломы; - определяет микроклимат в учебном помещении; - оказывает первую помощь: термические и химические ожоги; | - Безопасно выполнять монтажные работы; | - нормы и правила пожарной безопасности при проведении монтажных работ; - требования безопасности труда и бережливого производства при производстве монтажа; |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |  | - Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач - Планирование профессиональной деятельность | - Организовывать работу коллектива и команды - Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - Психология коллектива - Психология личности - Основы проектной деятельности |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |  | - Понимать значимость своей профессии (специальности) - Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. | - Описывать значимость своей профессии - Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) | - Сущность гражданско- патриотической позиции - Общечеловеческие ценности - Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  | - Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте | - Соблюдать нормы экологической безопасности - Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | - Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности - Пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |  | - Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры - Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности | - Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности - Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) | - Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - Основы здорового образа жизни; - Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности) - Средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |  | - Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности | - Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - Использовать современное программное обеспечение | - Современные средства и устройства информатизации - Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |

ВД 2. Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации

| Шифры ПК и ОК | Наименование МДК | Объем нагрузки | Действия | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1. ПК 2.2. | МДК.02.01 Технология пусконаладочных работ | 150 | - Выбирает необходимые приборы и инструменты; - определяет пригодность приборов к использованию; - проводит необходимую подготовку приборов к работе | - Читать схемы структур управления автоматическими линиями; - передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию; - передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники | - Конструкторскую, производственно-технологическую и нормативную документацию, необходимую для выполнения работ; - электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и область применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров); - классификацию и состав оборудования станков с программным управлением; - основные понятия автоматического управления станками; - виды программного управления станками; - состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями; - классификацию автоматических станочных систем; - основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов; - виды систем управления роботами; - состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов; - необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками; - устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники; - схему и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи; - схему и работы «интеллектуальных» датчиков, ультразвуковых установок; - назначение и характеристику пусконаладочных работ; - способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных приборов; - принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке; - принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования; |
|  |  |  | - Определяет необходимый объём работ по проведению пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ; - составляет график ПНР и последовательность пусконаладочных работ | - Использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ; - проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно- механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов; - оценивать качество результатов собственной деятельности; - диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов; - безопасно работать с приборами, системами автоматики; - оформлять сдаточную документацию; | - Технологию наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов; - виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем; - правила снятия характеристик при испытаниях; - требования безопасности труда и бережливого - производства при производстве пусконаладочных работ; - нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ; - последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; - правила оформления сдаточной технической документации; |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |  | - Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах. - Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности - Определение этапов решения задачи. - Определение потребности в информации - Осуществление эффективного поиска. - Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка детального плана действий - Оценка рисков на каждом шагу - Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. | - Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - Составить план действия, - Определить необходимые ресурсы; - Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - Реализовать составленный план; - Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. - Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - Методы работы в профессиональной и смежных сферах. - Структура плана для решения задач - Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |  | - Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач - Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. - Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; - Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности | - Определять задачи поиска информации - Определять необходимые источники информации - Планировать процесс поиска - Структурировать получаемую информацию - Выделять наиболее значимое в перечне информации - Оценивать практическую значимость результатов поиска - Оформлять результаты поиска | - Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности - Приемы структурирования информации - Формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  | - Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности) - Применение современной научной профессиональной терминологии - Определение траектории профессионального развития и самообразования | - Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - Выстраивать траектории профессионального и личностного развития | - Содержание актуальной нормативно-правовой документации - Современная научная и профессиональная терминология - Возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |  | - Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач - Планирование профессиональной деятельность | - Организовывать работу коллектива и команды - Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - Психология коллектива - Психология личности - Основы проектной деятельности |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |  | - Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке - Проявление толерантность в рабочем коллективе | - Излагать свои мысли на государственном языке - Оформлять документы | - Особенности социального и культурного контекста - Правила оформления документов. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |  | - Понимать значимость своей профессии (специальности) - Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. | - Описывать значимость своей профессии - Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) | - Сущность гражданско-патриотической позиции - Общечеловеческие ценности - Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  | - Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте | - Соблюдать нормы экологической безопасности - Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | - Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности - Пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |  | - Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры - Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности | - Использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности - Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) | - Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - Основы здорового образа жизни; - Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности) - Средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |  | - Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности | - Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - Использовать современное программное обеспечение | - Современные средства и устройства информатизации - Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |  | - Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. - Ведение общения на профессиональные темы | - Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - построение простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  | - Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности - Составлять бизнес план - Презентовать бизнес-идею - Определение источников финансирования - Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела | - Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи - Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности - Оформлять бизнес-план - Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования | - Основы предпринимательской деятельности - Основы финансовой грамотности - Правила разработки бизнес-планов - Порядок выстраивания презентации - Кредитные банковские продукты |
| ПК 2.1. | МДК.02.02 Автоматические системы управления технологических процессов | 187 | - Выбирает необходимые приборы и инструменты; - определяет пригодность приборов к использованию; - проводит необходимую подготовку приборов к работе | - Читать схемы структур управления автоматическими линиями; - передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию; - передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники | - Конструкторскую, производственно-технологическую и нормативную документацию, необходимую для выполнения работ; - электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и область применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров); - классификацию и состав оборудования станков с программным управлением; - основные понятия автоматического управления станками; - виды программного управления станками; - состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями; - классификацию автоматических станочных систем; - основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов; - виды систем управления роботами; - состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов; - необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками; - устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники; - схему и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи; - схему и - работы «интеллектуальных» датчиков, ультразвуковых установок; - назначение и характеристику пусконаладочных работ; - способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных приборов; - принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке; - принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования; |
| ПК 2.2. |  |  | - Определяет необходимый объём работ по проведению пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ; - составляет график ПНР и последовательность пусконаладочных работ | - Использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ; - проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно- механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов; - оценивать качество результатов собственной деятельности; - диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов; - безопасно работать с приборами, системами автоматики; - оформлять сдаточную документацию; | - Технологию наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов; - виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем; - правила снятия характеристик при испытаниях; - требования безопасности труда и бережливого - производства при производстве пусконаладочных работ; - нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ; - последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; - правила оформления сдаточной технической документации; |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |  | - Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач - Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. - Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; - Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности | - Определять задачи поиска информации - Определять необходимые источники информации - Планировать процесс поиска - Структурировать получаемую информацию - Выделять наиболее значимое в перечне информации - Оценивать практическую значимость результатов поиска - Оформлять результаты поиска | - Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности - Приемы структурирования информации - Формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |  | - Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности | - Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - Использовать современное программное обеспечение | - Современные средства и устройства информатизации - Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |

ВД 3. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требовании охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности

| Шифры ПК и ОК | Наименование МДК | Объем нагрузки | Действия | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. | МДК.03.01 Технология эксплуатации контрольно- измерительных приборов и систем автоматики | 249 | - Выбирать необходимые приборы и инструменты - Определять пригодность приборов и инструментов к использованию - Проводить необходимую подготовку приборов к работе | - Подбирает необходимые приборы и инструменты - Оценивает пригодность приборов и инструментов к использованию - Готовит приборы к работе | - Основные типы и виды контрольно-измерительных приборов Классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и приборов. - Принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. - Методы подготовки инструментов и приборов к работ |
| ПК 3.2. |  |  | - Определять необходимый объём работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Составлять график ППР и последовательность работ по техническому обслуживанию | - Выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. - Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. - Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. - Выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики | - Правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. - Правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации - Технология организации комплекса работ по поиску неисправностей - Технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Технологии диагностики различных контрольно-измерительных - приборов и систем автоматики - Технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| ПК 3.3 |  |  | - Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Выполнять поверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Определять качество выполненных работ по обслуживанию - Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | - Контролировать линейные размеры деталей и узлов - Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности - Пользоваться поверочной аппаратурой - Работать с поверочной аппаратурой - Проводить проверку - комплектации и основных характеристик приборов и материалов. - Оформлять сдаточную документацию | - Основные метрологические термины и определения - Погрешности измерений - Основные сведения об измерениях методах и средствах их Назначение и виды измерений, метрологического контроля. - Понятия о поверочных схемах - Принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам - Порядок работы с поверочной аппаратурой - Способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы - Способы коррекции тестовых программ - Устройство диагностической аппаратуры на МП-техники - Тестовые программы и методику их применения. - Правила оформления сдаточной документации |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |  | - Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах. - Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности - Определение этапов решения задачи. - Определение потребности в информации - Осуществление эффективного поиска. - Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка детального плана действий - Оценка рисков на каждом шагу - Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. | - Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - Составить план действия, - Определить необходимые ресурсы; - Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - Реализовать составленный план; - Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. - Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - Методы работы в профессиональной и смежных сферах. - Структура плана для решения задач - Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |  | - Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач - Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. - Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; - Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности | - Определять задачи поиска информации - Определять необходимые источники информации - Планировать процесс поиска - Структурировать получаемую информацию - Выделять наиболее значимое в перечне информации - Оценивать практическую значимость результатов поиска - Оформлять результаты поиска | - Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности - Приемы структурирования информации - Формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  | - Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности) - Применение современной научной профессиональной терминологии - Определение траектории профессионального развития и самообразования | - Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - Выстраивать траектории профессионального и личностного развития | - Содержание актуальной нормативно-правовой документации - Современная научная и профессиональная терминология - Возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |  | - Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач - Планирование профессиональной деятельность | - Организовывать работу коллектива и команды - Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - Психология коллектива - Психология личности - Основы проектной деятельности |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |  | - Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке - Проявление толерантность в рабочем коллективе | - Излагать свои мысли на государственном языке - Оформлять документы | - Особенности социального и культурного контекста - Правила оформления документов. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |  | - Понимать значимость своей профессии (специальности) - Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. | - Описывать значимость своей профессии - Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) | - Сущность гражданско-патриотической позиции - Общечеловеческие ценности - Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  | - Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте | - Соблюдать нормы экологической безопасности - Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | - Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности - Пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |  | - Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры - Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности | - Использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности - Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) | - Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - Основы здорового образа жизни; - Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности) - Средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |  | - Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности | - Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - Использовать современное программное обеспечение | - Современные средства и устройства информатизации - Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |  | - Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. - Ведение общения на профессиональные темы | - Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - построение простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  | - Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности - Составлять бизнес план - Презентовать бизнес-идею - Определение источников финансирования - Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела | - Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи - Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности - Оформлять бизнес-план - Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования | - Основы предпринимательской деятельности - Основы финансовой грамотности - Правила разработки бизнес-планов - Порядок выстраивания презентации - Кредитные банковские продукты |

Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин

| Шифры ПК и ОК | Наименование учебных дисциплин | Объем нагрузки | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 1.– ОК 11., ПК1.1.– ПК 1.3. | ОП.01 Основы электротехники и электроники | 64 | - рассчитывать параметры электрических схем; - эксплуатировать электроизмерительные приборы; - собирать электрические схемы и проверять их работу; - измерять параметры электрических цепей; определять основные параметры электронных схем, - устанавливать по ним работоспособность устройств электронной техники; - производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам | - -основные законы электротехники; - методы расчета электрических цепей; - основные параметры и принцип работы типовых электронных устройств; - элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и назначение, маркировку; - основные электрорадиоэлементы, используемые в контрольно-измерительных приборах и средствах автоматики их обозначения на схемах; - правила монтажа электрических схем. - общие сведения об электросвязи и радиосвязи; - основные виды технических средств сигнализации; - основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты. |
| ОК 1. – ОК 11., ПК 3.1. - ПК 3.3. | ОП.02 Технические измерения | 70 | - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; - применять документацию систем качества; - использовать контрольно-измерительные приборы; - подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с заданной точностью физические величины; | - виды измерительных приборов; - правила подбора средств измерений; - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - виды и способы технических измерений |
| ОК 1. – ОК 11., ПК 1.1.– 1..3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК3.1 –ПК 3.3. | ОП.03 Основы автоматизации производства | 70 | - производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; - выбирать элементы систем автоматики в соответствии с требованиями технологических процессов; - использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного процесса; | - классификацию и назначение систем автоматики; - классификацию, основные характеристики и принципы работы измерительных и исполнительных элементов систем автоматики - основные сведения об автоматических системах регулирования; - общие сведения об автоматических системах управления. |
| ОК 01.– ОК 11. | ОП.04 Безопасность жизнедеятельности | 71 | - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия от оружия массового поражения; - применять первичные средства пожаротушения; - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; - оказывать первую помощь пострадавшим | - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; - основы военной службы и обороны России; - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке; - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим |
| ОК 01., ОК 03., ОК 04., ОК 08., ОК 09 | ОП.05 Физическая культура | 102 | - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей - выполнять комплексы упражнений на развитие выносливости, равновесия, быстроты, скоростно-силовых качеств, координации движений | - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека - основы здорового образа жизни - требования, предъявляемые профессиями «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики», «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» к личности, ее психофизиологическим возможностям, здоровью и физической подготовленности |
| ОК 1. – ОК 11., ПК 3.4, ПК 3.5. | ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности | 34 | Общие умения: ● использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; ● владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных текстов; ● самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас лексикой профессиональной направленности, а также лексическими единицами, необходимыми для разговорно-бытового общения; Диалогическая речь ● участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; ● осуществлять запрос и обобщение информации; ● обращаться за разъяснениями; ● выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; ● вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при переходе к новым темам); ● поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение отношения); ● завершать общение; Монологическая речь ● делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; ● кратко передавать содержание полученной информации; ● в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, целостность, выразительность и уместность. Письменная речь ● небольшой рассказ (эссе); ● заполнение анкет, бланков; ● написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом. Аудирование ● понимать основное содержание текстов монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем; ● высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. ● отделять главную информацию от второстепенной; ● выявлять наиболее значимые факты; ● определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или интересующую информацию. Чтение извлекать необходимую, интересующую информацию; ● отделять главную информацию от второстепенной; - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. | - профессиональную терминологию на иностранном языке; ● лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; ● простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных членов предложения; ● предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные предложения; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but; ● имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. ● артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля. ● имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. ● наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, производные от some, any, every. ● Количественные местоимения much, many, few, a few, little, a little. ● глагол, понятие глагола-связки.Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present,Past,Future Continuous/Progressive, Present ,Past,Future Perfect; |
| ОК 1. – ОК 11., ПК 1.2.– ПК 1.3, | ОП.07 Техническое черчение | 64 | - читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; - выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей их элементов и узлов | - требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); - основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической документации; - виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых принципиальных электрических схем; - правила чтения технической и технологической документации; - виды производственной документации. |
| ОК 1. – ОК 11., ПК 1.1.– ПК 1.3 | ОП. 08 Основы материаловедения | 72 | - подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; - применять материалы при выполнении работ. | - общие сведения о строении материалов; - общую классификацию материалов, их характерные свойства и область применения; - назначение, виды и свойства материалов; - общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах и изделиях; - сведения об электромонтажных изделиях; - номенклатуру закладных и установочных изделий. |
| ОК 1. – ОК 11., ПК 1.3 | ОП.09 Основы технической механики | 58 | - производить расчеты статических и динамических сил, действующих на тело; | - основные понятия и аксиомы теоретической механики; - законы равновесия и перемещения тел |
| ОК 1. – ОК 11., ПК3.4, ПК 3.5. | ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности | 71 | - применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; - отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; - устанавливать пакеты прикладных программ; | - телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; - перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; - технологию поиска информации; - технологию освоения пакетов прикладных программ. |
| ОК 1.–5, 6,7,10. | АД.01 Психология личности и профессиональное самоопределение |  | - применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; - использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а так же приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; - на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального обучения; - планировать и составлять временную перспективу своего будущего; - успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и профессиональной среде. | - необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; - современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; - основные принципы и технологии выбора профессии; - методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации учебной и будущей профессиональной деятельности. |
| ОК 1.–5, 6,7,10. | АД.02 Коммуникативный практикум |  | - толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; - выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; - находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах учебной жизни, так и вне ее; - ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом; - эффективно взаимодействовать в команде; - взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; - ставить задачи профессионального и личностного развития. | - теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; - методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; - приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих переживаний, способы адаптации; - способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; - правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации. |

5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Учебный план

Учебный план (далее – УП) представлен в Приложении 1 к основной образовательной программе

Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, утвержденного приказом Министерства образования  и науки РФ от 09.12.2016 № 1579. Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с ФГОС СОО (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480, (ред. от 29.06.2017), рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.  и  примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции  протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО предусмотрено выполнение индивидуального проекта по одной или нескольким дисциплинам.

УП составлен совместно с заинтересованными работодателями, с учетом направленности на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и работодателей.

УП обеспечивает:

- возможность администрации и преподавателей формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся;

- возможность воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;

- возможность использования в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Общий объем учебной нагрузки обучающегося составляет 5904 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ООП.

Общий объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 часов в неделю.

Общий  объем нагрузки при прохождении практики составляет 36 часов в неделю.

Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней.

Занятия организуются парами по 90 мин. с перерывом внутри пары 5 мин., между парами 10 минут и на обед 30 мин.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются  в рамках рабочих программ по дисциплинам и междисциплинарным курсам. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются  преподавателем исходя из специфики изучения учебного материала. Консультации распределяются между дисциплинами и МДК, исходя из объема и трудности изучаемого материала. Объем консультаций составляет не более 10% от общего количество часов, выделяемых на предмет, дисциплину, МДК, ПМ.

Общий объем каникулярного времени составляет 35 недель:

- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;

- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;

- на третьем курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;

- на четвертом курсе 2 недели в зимний период.

Промежуточная аттестация (216 час. – 6 недель) на каждом курсе организуется в следующем объеме:

- на 1-ом курсе – 36 часов (1 неделя);

на 2-ом курсе – 90 часов (2,5 недели);

на 3-ем курсе – 18 часов(0,5 недели);

на 4-ом курсе  - 72 часа (2недели)

после окончания изучения дисциплины, МДК, ПМ в течение семестра.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки реализуется в рамках учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики.

Реализация ООП обеспечена педагогическими кадрами колледжа, а также лицами привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным требованиям, указанным в ЕТКС. Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует  области профессиональной деятельности основной образовательной программы, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности выпускников в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 %.

Каждый обучающийся обеспечен:

- доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и электронных изданий основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет;

- доступом к сети Интернет во время самостоятельной подготовки;

- не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий);

- доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся и  3 наименования отечественных журналов;

- доступом для оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями и организациями;

- доступом к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет;

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин при использовании электронных изданий.

Для сопровождения учебного процесса планируется обеспечение учебного заведения необходимым комплектом лицензионных программных продуктов.

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем предметам, дисциплинам и модулям.

Качество образовательной программы определяется в рамках внутренней оценки, а также внешней оценки на добровольной основе.

В целях совершенствования образовательной программы образовательная организация при проведении внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодателей и их объединения, а также педагогических работников образовательных организаций.

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться при проведении работодателями и их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, профессионально-общественной аккредитации.

Текущий контроль  успеваемости обучающихся планируется проводить по изученным дидактическим единицам знаний, группе дидактических единиц знаний, имеющих междидактические связи, по изученным темам дисциплин и МДК, в форме опросов, контрольных работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по результатам самостоятельной работы, с применением других активных и интерактивных форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки.

По выполненным лабораторным и практическим работам в форме формализованного наблюдения и оценки результатов выполнения работ, оценки отчетов по ним.

Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения дисциплин и оценки сформированности компетенций обучающихся.

Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме: «Зачета» (З), «Дифференцированного зачета» (ДЗ), «Экзамена» (Э), по МДК в форме «Дифференцированного зачета», «Экзамена», по профессиональным компетенциям (по ПМ) в форме «Экзамена» (квалификационного), являющегося итоговой аттестацией по профессиональному модулю, проверкой сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе 3«Требования к результатам освоения программы» федерального государственного образовательного стандарта. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен» с оценкой по пятибалльной шкале.

Оценку всех ОК указанных в ФГОС по каждой дисциплине, профессиональному модулю осуществляют все преподаватели дисциплин,  МДК, по каждому виду учебной деятельности в процессе освоения ППКРС в форме наблюдения и оценки (интерпретации):

- на теоретических занятиях;

- на лабораторных и практических занятиях;

- при выполнении самостоятельной работы;

- на учебной и производственной практике;

- при выполнении ВКР;

- при участии в общественной, спортивной, научно-исследовательской деятельности колледжа;

- при выполнении обучающимися внутреннего распорядка колледжа.

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие уровня и качества подготовки выпускников  требованиям ФГОС и работодателей и проводится в форме выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; демонстрационный экзамен предусматривает сложность работы не ниже уровня квалификации по профессии рабочего, предусмотренного Профессиональным стандартом и ФГОС СПО.

Распределение часов обязательной и  вариативной части определено в п. 2.5 основной образовательной программы.

По учебному плану общий объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы по освоению основной образовательной программы.

Часы самостоятельной работы определены в целом по учебному плану и распределены по циклам образовательной программы. В период прохождения всех видов практики самостоятельная работа не предусматривается.

Объем самостоятельной работы по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу  предусмотрен в среднем в объеме от 0 -30% от общего количества часов на дисциплину, МДК.

Внеаудиторная самостоятельная работа по каждой дисциплине и МДК сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затраченного на её выполнение.

В пределах  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования  осуществляется  реализация образовательной программы среднего общего образования. Общеобразовательный цикл образовательной программы сформирован в соответствии  с Федеральным компонентом государственного  стандарта общего образования (Приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями), на основе «Разъяснений по реализации  федерального государственного образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования (профильное) обучение образовательной в пределах освоения  профессиональных образовательных программ  начального профессионального и среднего профессионального образования, формируемых  на основе федерального государственного стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования», одобренного решением Научно-методического совета Центра начального, среднего, высшего и дополнительного  профессионального образования ФГУ «ФИРО» протокол  № 1 от  03.02.2011 г.

На теоретическое обучение отведено 57 недель - 2086 часа, промежуточную аттестацию – 3 недели, каникулы – 22 недели. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение, распределено на изучение базовых общеобразовательных и профильных  общеобразовательных учебных дисциплин. При этом на дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 72 часа.

Общеобразовательный цикл сформирован  по техническому профилю. Профильные дисциплины: «Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика» включают темы, имеющие профильные составляющие. В рабочих программах дисциплин содержание профильной составляющей конкретизируется.

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено на 1, 2 и 3 курсах обучения одновременно с освоением основной профессиональной образовательной программы.

5.2. Календарные учебные графики

Календарные учебные графики приведены в Приложении 2 к основной образовательной программе

5.3. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

| Курс | Обучение по предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам | Учебная практика | Производственная практика | Промежуточная аттестация |  | ГИА | Каникулы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по общеобразовательному циклу | В составе общепроф.и проф. циклов* |  |  |  |
| 1 | 39 | 1 | - | 1 |  |  | 11 | 52 |
| 2 | 35 | 1,5 | 2 | 2 | 0,5 |  | 11 | 52 |
| 3 | 27 | 5,5 | 8 |  | 0,5 |  | 11 | 52 |
| 4 | 16 | 2 | 19 |  | 2 | 2 | 2 | 43 |
| Всего | 117 | 10 | 29 | 3 | 3 | 2 | 35 | 199 |

* часы на промежуточную аттестацию в общепрофессиональном и профессиональном циклах включены в общее количество часов на обучение по дисциплинам, МДК, профессиональным модулям

Перечень рабочих программы учебных дисциплин, профессиональных модулей

ОУД. 00 Общеобразовательный  цикл

БОДБ. 01 Русский язык

БОУД .02 Литература

БОУД. 03 Иностранный язык

БОУД. 04 История

БОУД.05 Химия

БОУД .06 Физическая культура

БОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности

БОУД .08 Астрономия

БОУД. 09 Родная литература

ПОУД. 01 Математика

ПОУД. 02 Информатика и информационно-коммуникативные технологии

ПОУД. 03 Физика

Индивидуальный проект

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл

ОП.01 Основы электротехники и микроэлектроники

ОП.02 Технические измерения

ОП.03 Основы автоматизации производства

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности

ОП.05 Физическая культура

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности

ОП.07 Техническое черчение

ОП.08 Основы материаловедения

ОП.09 Основы технической механики

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности

АД.00 Адаптационный курс

АД.01 Коммуникативный практикум

АД02 Психология личности и профессиональное самоопределение

П.00 Профессиональный учебный цикл

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности

МДК.01.01 Технология слесарных и слесарно-сборочных работ

МДК.01.02Средства автоматизации и измерения технологического процесса

МДК 01.03 Монтаж средств автоматизации

МДК.01.04 Система охраны труда и промышленная экология

УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика

ПМ.02 Наладка электрических схем и приборов автоматики

МДК.02.01 Технология пусконаладочных работ

МДК.02.02 Автоматические системы управления технологических процессов

УП.02 Учебная практика

ПП.02 Производственная практика

ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики

МДК.03.01 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

УП.03 Учебная практика

ПП.03 Производственная практика

Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы

Оценка качества освоения программы включает:

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю определены содержанием рабочих программам и учебным планом, доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного  экзамена.

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований, заявленных в программе как результаты освоения программы. Разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с участием работодателей на основе примеров типовых заданий, указанных в КИМ.

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения программы, для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей самостоятельно.

Задания промежуточной аттестации разрабатываются на основе типовых заданий, указанных в КИМ к примерной программе, утверждаются директором образовательной организации после предварительного положительного заключения работодателей.

Типовые задания в примерной программе предназначены для обеспечения единых требований к ГИА, основываются на международных практиках оценки успешности освоения программ профессионального образования по конкретной профессии проходят экспертную оценку в УМО.

5.4 Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  Для закрепления знаний и формирования умений, профессиональных и общих компетенций спланированы лабораторные и практические работы.

Для закрепления знаний и формирования умений, профессиональных и общих компетенций спланированы лабораторные и практические работы. Уровень практикоориентированности образовательной программы (55,8 %), позволяет более детально и качественно сформировать умения у всех категорий обучающихся (слабо успевающих, продвинутых и т.п.).

Для приобретения практического опыта, формирования профессиональных и общих компетенций при изучении профессиональных модулей планируется учебная и производственная практика.

Учебная практика направлена на:

- формирование у обучающихся практических профессиональных умений;

- приобретение первоначального практического опыта, для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Проведение учебной практики планируется в учебно-производственных мастерских, лабораториях, полигонах колледжа.

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.

Проведение производственной практики планируется в организациях и на предприятиях по профилю профессии на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями.

Учебную практику планируется проводить по модулям (в рамках профессиональных модулей УП по видам профессиональной деятельности) рассредоточено или концентрировано, а производственную практику – концентрированно.

На проведение учебных и производственных практик в учебном плане отведено 48% учебного времени от профессионального цикла программы.

6. Условия реализации образовательной программы

Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы, требования к кадровым и финансовым условиям.

6.1 Общесистемные требования

Образовательная организация должна располагать на праве собственности или ином законном основании материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП.

6.2 Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы

Образовательная организация должна располагать на праве собственности или ином законном основании материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выпускной квалификационной работы.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:

Учебный кабинет «Основ автоматизации технологических процессов»;

Учебный кабинет «Технических измерений»;

Учебный кабинет «Безопасности жизнедеятельности»;

Учебный кабинет «Иностранного языка»

Лаборатории:

Лаборатория «Электротехники и электроники»;

Лаборатория «Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

Мастерские:

Мастерская «Электромонтажная»;

Мастерская «Слесарная».

Спортивный комплекс:

Спортивный комплекс, включающего в себя: спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

Актовый зал

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по профессии 15.01.31. Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Образовательная организация, реализующая программу по профессии специальности 15.01.31. Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:

Оснащение лабораторий и мастерских

Лаборатория "Электротехники и электроники"

Лабораторные стенды «Электротехника и основы электроники», комплекты приборов по направлениям физических основ электротехники и электроники, наборы измерительных приборов и оборудования, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника.

Лаборатория "Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики"

Лабораторные стенды с наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника

Мастерская "Слесарная"

Металлообрабатывающее оборудование, верстаки, набор слесарных инструментов, комплекты измерительных приборов по направлениям, комплект для безопасных работ, заготовки и расходные материалы.

Мастерская "Электромонтажная"

Монтажные столы, паяльные станции, электромонтажные инструменты, слесарные инструменты, сверлильный станок, верстаки, контрольно-измерительные приборы по направлениям, комплект для безопасных работ, заготовки и расходные материалы.

Требования к оснащению баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО.

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 40. Сквозные виды  деятельности в промышленности и выполнение всех видов деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

6.3. Требования к учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Библиотечный фонд организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям.

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии  без непосредственного контакта между обучающимся и преподавателем.

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) совокупность электронных образовательных ресурсов, средств информационно-коммуникационных технологий и автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их местонахождения.

Google Сlassroom (Гугл-класс) бесплатный веб-сервис, разработанный Google для образовательных организаций, который призван упростить создание, распространение и оценку заданий безбумажным способом. Google Класс – это образовательный инструмент, который помогает учителям быстро создавать и управлять учебными заданиями, обеспечивать обратную связь и общаться со своими классами.

Домен ogk56.ru - домен, на котором размещена образовательная платформа Google Сlassroom, предназначенная для организации образовательного процесса в ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» как в дистанционном формате, так и для использования элементов ЭИОС при обучении в очном формате. Подключен к почтовому серверу G-mail.com. Домен ogk56.ru предназначен исключительно для обучающихся, преподавателей и администрации Колледжа, является закрытой системой, вход разрешен при наличии корпоративного логина и пароля.

Учебно-методическое обеспечение – это  планирование, разработка и создание оптимальной системы (комплекса) учебно-методической документации и средств обучения, необходимых для эффективной организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых основной профессиональной образовательной программой.

Основная цель деятельности методической службы колледжа - комплексное учебно-методическое обеспечение и научно-методическое сопровождение образовательного процесса, обеспечивающее повышение качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в колледже определены структура и требования к комплексному методическому обеспечению образовательного процесса, определен перечень обязательных структурных элементов УМК и разработаны примерные шаблоны их оформления и содержательного наполнения. За основу разработки были приняты шаблоны программно-методических документов, предложенные ФИРО.

Методическая работа в колледже осуществляется через индивидуальные и групповые формы работы, учебно-методическое обеспечение деятельности колледжа по различным направлениям, через организацию работы педагогического коллектива по созданию и совершенствованию учебно-программной и учебно-планирующей документации в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям и профессиям СПО с учетом действующих профессиональных стандартов.

В колледже сформирована система методической работы: составлен график ежемесячного проведения различных коллективных и индивидуальных форм работы, проводятся занятия Педагогической мастерской, осуществляется плановое повышение профессиональной квалификации педагогических работников, проводится диагностика и мониторинг методического мастерства преподавателей в процессе прохождения ими аттестации. Методическая работа имеет дифференцированный многоуровневый характер: фронтальная и индивидуальная, групповая и коллективная.

Важнейшая роль в организации методической работы в колледже принадлежит методическим цикловым комиссиям. В колледже сформированы и работают 8 методических цикловых комиссий:

- методическая цикловая комиссия преподавателей общеобразовательных дисциплин гуманитарного цикла;

- методическая цикловая комиссия преподавателей математических и естественнонаучных дисциплин;

- методическая цикловая комиссия преподавателей общеобразовательных, общегуманитарных, математических и естественнонаучных дисциплин № 1 и № 2;

- методическая цикловая комиссия преподавателей дисциплин пищевых технологий и организации обслуживания;

- методическая цикловая комиссия преподавателей дизайна и полиграфического производства;

- методическая цикловая комиссия преподавателей автоматизации и обслуживания производства;

- методическая цикловая комиссия преподавателей технического и технологического обеспечения производства.

МЦК работают по плану работы на учебный год, создавая учебно-методическое обеспечение реализации подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). В конце года каждая МЦК сдает в методический кабинет отчёт о проделанной работе.

Преподаватели колледжа занимаются изучением, апробацией и дальнейшим использованием в своей деятельности современных образовательных технологий, таких как технология практикоориентированного обучения, диалоговые, игровые технологии, технология развития критического мышления, технология проектной деятельности, технология дифференцированного физкультурного образования, проблемное обучение и др. Предпочтение отдается развивающим технологиям, учитывающим индивидуальные особенности обучающихся, способствующих формированию общих и профессиональных компетенций.

Преподавателями колледжа проводится большая индивидуальная методическая работа: разработка тематических планов и рабочих учебных программ по учебным дисциплинам, профессиональным модулям на основе примерных, составление технологических карт уроков по темам учебных дисциплин, разработка тестовых заданий, контрольно-оценочных средств, проблемно ситуационных задач, раздаточного материала, а также выполнение других видов методической работы.

Ежегодно преподаватели актуализируют учебно-методические комплексы, в которые входят: выписка из ФГОС; рабочая программа дисциплины/профессионального модуля; методические указания для обучающихся по внеаудиторной самостоятельной работе; методические рекомендации по организации практических и лабораторных занятий (если они предусмотрены учебным планом); методические рекомендации по выполнению курсовых работ; контрольно-оценочные средства; методические разработки аудиторных занятий; по профессиональным модулям методические рабочие программами практик и рекомендациями по видам практик.

Дополнительно в состав УМК, по желанию педагога могут быть включены рабочие тетради по дисциплинам и модулям, дидактические и наглядные материалы, образовательные ресурсы на электронных носителях.

Центром библиотечно-информационного   обеспечения   учебно-воспитательного   процесса, распространения информации, духовного и интеллектуального общения является библиотека колледжа.

Основными направлениями работы библиотеки являются:

- библиотечно-библиографическое  и информационное обеспечение образовательного процесса;

- развитие информационных ресурсов библиотеки в соответствии с ПООП ФГОС СПО;

- формирование фонда электронной библиотеки (электронный читальный зал);

- совершенствование справочно-поискового аппарата;

- воспитание информационной культуры пользователей;

- культурно-просветительская деятельность.

В традиционных формах в библиотеке колледжа предлагаются следующие библиотечно- библиографические услуги:

приём и выдача печатных форм учебной, художественной и учебно-методической литературы;

- предоставление справок о наличии необходимых изданий;

- консультации по составлению библиографических списков источников литературы по запросам пользователей;

- выдача фактических справок в письменной и устной форме;

- предоставление возможности пользователям самостоятельного поиска необходимых источников литературы в системе каталога и картотек ( в карточном варианте);

- выдача библиографических справок по запросам пользователей для написания рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ;

- организация тематических выставок и библиографических обзоров;

- консультирование по вопросам присвоения документам классификационных индексов (УДК,  ББК).

С обучающимися по мере необходимости проводятся консультации по работе с библиографическими каталогами и картотеками, по поиску необходимой информации в учебной литературе, по правилам составления библиографических списков.

Для педагогов в общем доступе создана информационная папка, в которой отражается текущая информация об изменениях в фонде библиотеки, даются сведения о содержании материалов периодических изданий, предоставляются каталоги издательств.

Ежегодно проводимый качественный и количественный анализ фонда библиотеки колледжа позволяет  оперативно решать проблему обеспечения студентов учебной литературой  по всем предметам,  дисциплинам и модулям. Укомплектованность фонда  по дисциплинам всех учебных циклов осуществляется   печатными и  электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданной за последние 5 лет и позднее.

Библиотека колледжа обеспечена компьютерной техникой , подключенной к сети Интернет (скорость подключения к сети Internet - 10 Мбит/сек.). Кроме того, на территории библиотеки и прилегающих рекреаций обеспечен общий доступ по Wi - fi. Информационная защита студентов обеспечивается с помощью контент фильтрации.

Доступ к электронным учебникам, учебно-методическим и другим информационным образовательным ресурсам колледжа обеспечивается посредством информационного образовательного портала колледжа. Здесь представлены электронные версии учебников, разработанные педагогами колледжа и допущенные к реализации в образовательном процессе.

Информационное пространство колледжа - это организованная система, направленная на возможность использования общих информационных ресурсов в процессах воспитания и образования. Данная система основана на стандартных Интернет протоколах и позволяет четко определять структуру сети.

В учебных корпусах колледжа имеются 2 конференцзала, 2 актовых зала, оснащенных мультимедиа-проекторами, плазменным экраном, 6 компьютерных классов с выходом в Интернет, действует единая локальная сеть. В учебных кабинетах по дисциплинам профессиональной и общекультурной подготовки имеются компьютеры, мультимедиа-проекторы, интерактивные доски, другое оборудование для использования современных носителей информации, современных форм контроля и самоконтроля.

В холлах 1 и 3 корпусов установлены телевизоры. Это предоставляет возможность демонстрировать достижения педагогов и обучающихся на конференциях, и в рамках профилактики демонстрировать социальные ролики.

В целом, структуру информационного обеспечения колледжа составляют:

-         локально-вычислительная сеть;

-         подключение к Интернету по оптоволокну, обеспеченное провайдером «ЭР-Телеком Холдинг»;

-         6 серверов, обеспечивающих ежедневную деятельность сотрудников;

-         компьютерные кабинеты соединены единой локальной сетью;

-         мультимедийные информационные комплекты;

-         интерактивные доски;

-         учебные компьютерные классы;

-         компьютер, оборудованный учебной программой «1С Общепит»;

-         ноутбуки;

-         принтеры;

-         проекторы;

-        электронные учебные пособия на DVD носителях и т.д.

В колледже функционирует система контент-фильтрации с использованием технологий компании SKYDNS. Фильтрация реализована через отслеживание названий, тематик и адресов к которым обращается студент.

Также отделом информационных технологий совместно с преподавателями колледжа сформирован перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся и список сайтов доступных из локальной сети на ученических персональных компьютерах.

Колледжем разработано содержание официального сайта (www.ogk.edu.ru). Для осуществления образовательного процесса в дистанционной форме была создана информационно-образовательная среда в домене @ogk56.ru. Все занятия можно проводить в дистанционном формате посредством Google-класса. Все преподаватели прошли обучение для работы с применением ДОТ. Доступ в электронную информационно-образовательную среду ГАПОУ «ОГК» организован с использованием персональных учётных записей пользователей. Все обучающиеся и работники обеспечены доступом к электронную информационно-образовательную среду, а также персональными адресами электронной почты в домене @ogk56.ru.

6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

К педагогической деятельности в соответствии с требованиями ст. 331 ТК РФ допускается лицо:

- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением если уголовное преследование в отношении него прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности; - не имеющее неснятой или непогашенной судимости за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке;

- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

6.5  Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Расчеты выполнены с учетом региональных корректирующих коэффициентов субъекта РФ: Оренбургская область.

РАЗДЕЛ 7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе.

Оценка качества освоения программы включает:

- текущий контроль успеваемости,

- промежуточную аттестацию,

- государственную итоговую аттестации обучающихся.

Формой государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики является выпускная квалификационная работа, которая проводится в виде демонстрационного экзамена.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и доводится до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации.

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Демонстрационный экзамен проводится на базе  сертифицированного центра по проведению демоэкзамена (ЦПДЭ).

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, результаты освоения которого не проверяются на государственной итоговой аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с участием работодателей.

ФОС по программе для профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики формируются из комплектов оценочных средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом конкретной образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по программе;

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации.

РАЗДЕЛ 8. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский государственный колледж».

Разработчики:

Ноздрюхина С.О., зав.отделением АиОП ГАПОУ «ОГК», к.п.н.;

Секретева Н.В., преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ «ОГК»

Андрухива Т.Е., преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ «ОГК».