Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

2021 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании МЦК Протокол № ___ от___________2021г. Председатель МЦК _______________/_Новокрещенова ГА_/ | СОГЛАСОВАНО Зам. директора ________________ /_Ермакова НИ_/ «___»________________2021г. |
| --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 140446.03  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «2» августа 2013 г. № 802 с учетом передового международного опыта WorldSkills International (WSI), обусловленных требованиями к компетенции WorldSkills Russia (WSR) №18 «Электромонтаж» с учетом Российских профессиональных стандартов и интересов работодателей.

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Организация-разработчик: ГАПОУ «ОГК»

Разработчики:

Туркевич Светлана Георгиевна, преподаватель  высшей квалификационной  категории

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Новокрещенова Галина Анатольевна, преподаватель  первой квалификационной  категории

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Дегтярева Маргарита Иосифовна, преподаватель  высшей квалификационной  категории

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ………… - Область применения рабочей программы………………………………………………. 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля………………… 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля……………... 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………………… 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля………………. 3.1. Тематический план профессионального модуля……………………………………….. 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю……………………………….. 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…... 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению…………….. 4.2. Информационное обеспечение обучения……………………………………………….. 4.3.Общие требования к организации образовательного процесса………………………... 4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса……………………………………... 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)…………………………. | 4 4 4 5 6 7 7 8 16 16 16 18 19 20 |
| --- | --- |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Целью программы является освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД) проверка и наладка электрооборудования и профессионального стандарта «Слесарь-электрик», утвержденного приказом Минтруда России от 17.09.2014 N 646н.

и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно – технического персонала

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно – измерительные приборы и инструменты

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области проведения технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора,  при наличии среднего (полного) общего образования и основного общего образования.

  - Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПО 1 | заполнения технологической документации; |
| ПО 2 | работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами. |

уметь:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| У 1 | выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; |
| У 2 | проводить электрические измерения; |
| У 3 | снимать показания приборов; |
| У 4 | проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. |

знать:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| З 1 | общую классификацию измерительных приборов; |
| З 2 | схемы включения приборов в электрическую цепь; |
| З 3 | документацию на техническое обслуживание приборов; |
| З 4 | систему эксплуатации и поверки приборов; |
| З 5 | общие правила технического обслуживания измерительных приборов. |

  - Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 1003 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 266 |
| Учебная практика | 144 |
| производственная практика | 468 |
| Самостоятельная работа обучающегося | 125 |
| Точки рубежного контроля: |  |
| МДК 02.01 | Дифференцированный зачет в 6 семестре |
| МДК 02.02 | Дифференцированный зачет в 6 семестре |
| УП.02 | Дифференцированный зачет в 6 семестре |
| ПП.02 | Дифференцированный зачет в 6 семестре |
| ПМ.02 | Экзамен квалификационный в 6 семестре |

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности проверка и наладка электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно – технического персонала. |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно – измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. |
| ЛР14 | Проявлять сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ЛР 16 | Признавать ценность непрерывного образования, ориентироваться в изменяющемся рынке труда, избегать безработицы; управлять собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивать собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. |
| ЛР17 | Проектно-мыслить, эффективно взаимодействовать с членами команды и сотрудничить с другими людьми, осознанно выполнять профессиональные требования, быть ответственным, дисциплинированным, критически мыслить, быть нацеленным на достижение поставленных целей; демонстрировать профессиональную жизнестойкость |
| ЛР 18 | Быть готовым к самообразованию и саморазвитию, демонстрировать сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ЛР 19 | Быть готовым к выполнению профессиональной деятельности в нестандартной (внештатной) ситуации. Проявлять упорство и настойчивость в достижении цели, прикладывать максимум усилий для ее достижения, в том числе при столкновении с трудностями |
| ЛР 20 | Быть способным в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. Демонстрировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям в интернет – пространстве, их позициям, взглядам. |

3.СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования

  - Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

| Коды профессиональных компетенций, личностных результатов | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| ПК 2.1, 2.2, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 | МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования | 114 | 78 | 20 | 36 |  |  | - |
| ПК 2.3, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 | МДК.02.02. Контрольно – измерительные приборы | 98 | 70 | 24 | 28 |  |  | - |
|  | Учебная практика, часов | 144 |  |  |  | 144 |  |  |
|  | Производственная практика, часов | 468 |  |  |  |  |  | 468 |
|  | Всего: | 824 | 148 | 44 | 64 |  | 144 | 468 |

Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
| МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |  |  |  | 114 |  |
| Тема 1.1. Общие указания по испытаниям электрооборудования |  | Содержание |  |  | 2 | 1 |
|  |  | 1 |  | Категории контроля. Применяемые понятия | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 1 |  | №1 Составить глоссарий применяемых понятий по испытанию электрооборудования | 4 |  |
| Тема 1.2. Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В |  | Содержание |  |  | 8 | 1 |
|  |  | 1 |  | Измерение сопротивления изоляции | 2 |  |
|  |  | 2 |  | Испытания повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2 |  |
|  |  | 3 |  | Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов | 2 |  |
|  |  | 4 |  | Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении оперативного тока | 2 |  |
|  |  | 5 |  | Проверка предохранителей, предохранителей-разъединителей |  |  |
|  |  | Лабораторно - практические занятия |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 1 |  | №1 Испытания магнитного пускателя | 4 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 1 |  | №2 Составить презентацию « Автоматические выключатели» | 4 |  |
| Тема 1.3. Кабельные линии |  | Содержание |  |  | 10 | 1 |
|  |  | 1 |  | Измерение сопротивления изоляции и испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | 2 |  |
|  |  | 2 |  | Определение целостности жил кабелей и фазировка кабельных линий | 2 |  |
|  |  | 3 |  | Проверка антикоррозийных защит | 2 |  |
|  |  | 4 |  | Проверка заземляющего устройства | 2 |  |
|  |  | 5 |  | Меры безопасности при работе на КЛ | 2 |  |
|  |  | Лабораторно - практические занятия |  |  | 4 | 1 |
|  |  | 1 |  | №2 Кабель. Определение сопротивления жил. | 4 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 6 | 2 |
|  |  | 1 |  | №3 Подготовить реферат «Испытания КЛ» | 3 |  |
|  |  | 2 |  | №4 Подготовить конспект «Измерение сопротивлений» | 3 |  |
| Тема 1.4. Воздушные линии |  | Содержание |  |  | 10 | 1 |
|  |  | 1 |  | Измерения на трассе воздушных линий, проходящей в лесных массивах, зонах зеленых насаждений | 2 |  |
|  |  | 2 |  | Контроль проводов, грозозащитных тросов, изоляторов, изолирующих подвесок | 2 |  |
|  |  | 3 |  | Контроль линейной арматуры. | 2 |  |
|  |  | 4 |  | Проверка заземляющего устройства | 2 |  |
|  |  | 5 |  | Меры безопасности при работе на ВЛ | 2 |  |
|  |  | Лабораторно - практические занятия |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 1 |  | №3 Контроль опор | 4 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 6 | 2 |
|  |  | 1 |  | №5 Подготовить презентацию «Защита воздушных линий» | 3 |  |
|  |  | 2 |  | №6 Составить инструкционную карту по испытанию воздушных линий до 10 кВ | 3 |  |
| Тема 1.5. Электрические машины |  | Содержание |  |  | 10 | 1 |
|  |  | 1 |  | Определение условий включения в работу без сушки и измерение сопротивления изоляции | 2 |  |
|  |  | 2 |  | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки и испытание повышенным напряжением промышленной частоты | 2 |  |
|  |  | 3 |  | Измерение сопротивления постоянному току и измерение сопротивления обмотки ротора переменному току | 2 |  |
|  |  | 4 |  | Измерение воздушного зазора и определение характеристик | 2 |  |
|  |  | 5 |  | Испытание межвитковой изоляции обмотки статора. | 2 |  |
|  |  | 6 |  | Проверка паек лобовых частей обмотки статора |  |  |
|  |  | Лабораторно - практические занятия |  |  | 4 | 3 |
|  |  | 1 |  | №4 Испытания электрических машин | 4 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 8 | 2 |
|  |  | 1 |  | №7 Условия приемки двигателя в работу | 4 |  |
|  |  | 2 |  | №8 Схемы подключения машин | 4 |  |
| Тема 1.6. Трансформаторы |  | Содержание |  |  | 12 | 1 |
|  |  | 1 |  | Характерные повреждения силовых трансформаторов | 2 |  |
|  |  | 2 |  | Определение условий включения трансформаторов | 2 |  |
|  |  | 3 |  | Измерение сопротивления изоляции. | 2 |  |
|  |  | 4 |  | Проверка коэффициента трансформации |  |  |
|  |  | 5 |  | Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов | 2 |  |
|  |  | 6 |  | Испытание бака на плотность |  |  |
|  |  | 7 |  | Испытание трансформаторного масла | 2 |  |
|  |  | 8 |  | Ремонт обмоток силовых трансформаторов | 2 |  |
|  |  | Лабораторно - практические занятия |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 1 |  | №5 Испытания трансформаторов | 4 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 1 |  | №9 Подготовить реферат «Испытания силовых трансформаторов» | 4 |  |
| Тема 1.7. Аппараты и РУ выше 1 кВ |  | Содержание |  |  | 4 | 1 |
|  |  | 1 |  | Измерение сопротивления изоляции. | 2 |  |
|  |  | 2 |  | Измерение скоростных и временных характеристик выключателей |  |  |
|  |  | 3 |  | Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов приводов и выключателей | 2 |  |
|  |  | 4 |  | Проверка минимального напряжения (давления) срабатывания выключателей |  |  |
|  |  | 5 |  | Испытание выключателей многократными опробованиями |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 1 |  | №10 Составить инструкцию по проверке предохранителей ВН | 4 |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 2 |  |
| МДК.02.02. Контрольно – измерительные приборы |  |  |  |  | 98 |  |
| Тема 2.1. Основы метрологии | Содержание |  |  |  | 4 | 1 |
|  | 1 |  | Термины и определения. |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Системы единиц физических величин |  |  |  |
|  | 3 |  | Основы теории измерения |  | 2 |  |
|  | 4 |  | Классификация средств измерения и контроля |  |  |  |
| Тема 2.2. Измерение и контроль весовых величин | Содержание |  |  |  | 4 | 1 |
|  | 1 |  | Виды весоизмерительных устройств |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Гири общего и специального назначения |  | 2 |  |
|  | Лабораторно - практические занятия |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | №1.Определение массы тела с помощью весов и гирь |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | №1 Подготовить презентацию «Средства измерения весовых величин» |  | 4 |  |
| Тема 2.3 Измерение и контроль геометрических тел | Содержание |  |  |  | 6 | 1 |
|  | 1 |  | Измерительные линейки, штангенинструмент и микрометрические инструменты |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Средства измерения с механическим, оптическим, пневматическим и электрическим преобразователями. |  | 2 |  |
|  | 3 |  | Калибры |  | 2 |  |
|  | Лабораторно - практические занятия |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | №2.Измерение наружных поверхностей штангенинструментом и микрометром |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | №2 Подготовить презентацию «Средства измерения геометрических тел» |  | 4 |  |
| Тема 2.4 Измерение и контроль механических величин | Содержание |  |  |  | 6 | 1 |
|  | 1 |  | Методы и средства измерения и контроля кинематических величин |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Методы и средства измерения и контроля динамических величин |  | 2 |  |
|  | 3 |  | Методы и средства измерения и контроля механических величин |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | №3 Подготовить презентацию «Средства измерения механических величин» |  | 4 |  |
| Тема 2.5 Измерение и контроль тепловых величин | Содержание |  |  |  | 4 | 1 |
|  | 1 |  | Средства контактного измерения и контроля температуры |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Средства бесконтактного измерения и контроля температуры |  | 2 |  |
|  | Лабораторно - практические занятия |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | №3 Устройство и поверка средств измерения температуры |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | №4 Подготовить презентацию «Средства измерения температуры» |  | 4 |  |
| Тема 2.6. Измерение и контроль электрических и магнитных величин | Содержание |  |  |  | 8 | 1 |
|  | 1 |  | Средства и единицы измерения |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Методика измерения в электрических цепях. Измерение напряжения, ЭДС, тока, сопротивления |  | 2 |  |
|  | 3 |  | Методика измерения в электрических цепях. Измерение емкости и индуктивности |  | 2 |  |
|  | 4 |  | Методика измерения магнитных величин |  | 2 |  |
|  | Лабораторно - практические занятия |  |  |  | 8 | 2 |
|  | 1 |  | №4 Устройство ЭИП |  | 4 |  |
|  | 2 |  | №5 Схемы включения счетчиков |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | №4 Виды счетчиков |  | 4 |  |
| Тема 2.7. Измерение давления, количества и расхода газов и жидкостей | Содержание |  |  |  | 4 | 1 |
|  | 1 |  | Методы и средства измерения и контроля давления |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Методы и средства измерения и контроля расхода и количества газов и жидкостей. |  | 2 |  |
|  | Лабораторно - практические занятия |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | №6 Устройство и поверка средств измерения давления жидкостей и газов |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | №5 Подготовить презентацию «Средства измерения давления» |  | 4 |  |
| Тема 2.8. Эксплуатация и поверка средств измерения | Содержание |  |  |  | 8 | 1 |
|  | 1 |  | Эксплуатация и поверка средств измерения температуры |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Эксплуатация и поверка средств измерения электрических величин |  | 2 |  |
|  | 3 |  | Эксплуатация средств измерения давления |  | 2 |  |
|  | 4 |  | Поверка средств измерения давления |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 2 |  | №6 Составить технологическую карту поверки счетчиков активной электроэнергии |  | 4 |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 2 |  |
| Учебная практика Виды работ - Измерение сопротивления изоляции электрической цепи - Сборка схемы с магнитным пускателем - Сборка схемы с контактором - Монтаж электропроводки с установкой счетчика электроэнергии - Монтаж электропроводки с установкой датчика движения - Сборка схемы с автоматическим выключателем - Определение сопротивления жил кабелей - Контроль линейной арматуры - Сборка схемы управления электродвигателем с двух мест - Схема нереверсивного пуска асинхронного двигателя - Схема реверсивного пуска асинхронного двигателя - Схема пуска однофазного двигателя - Монтаж схемы с трансформатором тока - Монтаж схемы с трансформатором напряжения - Монтаж схемы с ЭИП для измерения напряжения - Монтаж схемы с ЭИП для измерения силы тока - Монтаж схемы с ЭИП для измерения мощности - Монтаж схемы с ЭИП для измерения сопротивления - Монтаж схемы с ЭИП учета электроэнергии - Измерение сопротивления изоляции мегаомметром - Измерение сопротивления изоляции мультиметром - Измерение сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром - Измерение сопротивления жил проводов и кабелей мультиметром - Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 144 |  |
| Производственная практика Виды работ: - Эксплуатация внутрицеховых электросетей - Ремонт внутрицеховых электросетей - Эксплуатация осветительных электроустановок - Ремонт осветительных электроустановок - Эксплуатация газоразрядных источников света - Эксплуатация кабельных линий - Определение мест повреждения в кабельных линиях - Ремонт кабельных линий - Эксплуатация воздушных линий - Ремонт воздушных линий - Приемка воздушных линий в эксплуатацию - Приемка в эксплуатацию трансформаторных подстанций - Обслуживание трансформаторных подстанций - Ремонт трансформаторных подстанций - Обслуживание распределительных устройств - Ремонт распределительных устройств - Эксплуатация силовых трансформаторов - Эксплуатация трансформаторного масла - Эксплуатация приборов релейной защиты - Ремонт приборов релейной защиты - Эксплуатация электроизмерительных приборов - Ремонт электроизмерительных приборов - Техническое обслуживание электроприводов - Ремонт электроприводов - Техническое обслуживание подшипников скольжения в электрических машинах - Ремонт подшипников скольжения в электрических машинах - Техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла - Ремонт щеточно-коллекторного узла - Техническое обслуживание обмоток электрических машин - Ремонт обмоток электрических машин - Обслуживание подшипников электрических машин - Ремонт подшипников электрических машин - Техническое обслуживание контакторов - Ремонт контакторов - Техническое обслуживание магнитных пускателей - Ремонт магнитных пускателей - Техническое обслуживание автоматических выключателей - Ремонт автоматических выключателей - Техническое обслуживание тепловых реле - Ремонт тепловых реле - Техническое обслуживание промежуточных реле - Ремонт промежуточных реле - Техническое обслуживание токовых реле - Ремонт токовых реле - Техническое обслуживание контроллеров - Ремонт контролеров - Техническое обслуживание реостатов - Ремонт реостатов - Техническое обслуживание асинхронных двигателей - Ремонт асинхронных двигателей - Техническое обслуживание синхронных двигателей - Ремонт синхронных двигателей - Техническое обслуживание машин постоянного тока - Ремонт машин постоянного тока - Техническое обслуживание трансформаторов тока - Ремонт трансформаторов тока - Техническое обслуживание трансформаторов напряжения - Ремонт трансформаторов напряжения - Техническое обслуживание силовых трансформаторов - Ремонт силовых трансформаторов - Обслуживание масляных выключателей - Ремонт масляных выключателей - Обслуживание электромагнитных выключателей - Ремонт электромагнитных выключателей - Обслуживание элегазовых выключателей - Ремонт элегазовых выключателей - Обслуживание контактных распределительных устройств - Ремонт контактных распределительных устройств - Обслуживание и ремонт комплектных распределительных устройств - Обслуживание электроизмерительных приборов - Обслуживание измерительных трансформаторов тока - Обслуживание измерительных трансформаторов напряжения - Схемы включения электрических счетчиков - Схемы включения электроизмерительных приборов - Измерение сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром - Измерения электрических величин мультиметром - Фазировка жил кабелей - Измерение сопротивления заземления - Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 468 | 3 |
| Всего |  |  |  |  | 824 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета электротехники и электроники; электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета электротехники и электроники:

- комплект натуральных образцов;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- комплект учебной литературы;

- персональный компьютер;

- диск с обучающей программой: «Практикум электромонтера по ремонту электрооборудования».

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест электромонтажной мастерской:

- электрифицированные места учащихся;

- комплект инструментов электромонтера;

- комплект измерительных приборов;

- комплект  электротехнических  изделий  для  проведения  практических занятий и учебной практики;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- персональный компьютер.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сибикин, Ю. Д.  Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.1 : учебник / Ю.Д.Сибикин. - 12-е изд., стер.- Москва: Академия, 2018.- 208 с.- (Профессиональное образование). -    ISBN  978-5-4468-7390-6. - Рекомендовано ФГУ "ФИРО" №337 от 16.06.2009.  - URL: http://ogk.edu.ru/  .

3.Сибикин, Ю. Д.   Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2 : учебник / Ю.Д.Сибикин. - 12-е изд., стер.- Москва: Академия, 2018.- 256 с.- (Профессиональное образование). -    ISBN  978-5-4468-7391-3. - Рекомендовано ФГУ "ФИРО" №337 от 16.06.2009.  - URL: http://ogk.edu.ru/

Дополнительные источники:

- Дайнеко, В. А.  Технология ремонта и обслуживания электрооборудования: учебное пособие / В. А. Дайнеко. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 392 c. — ISBN 978-985-503-700-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84901.html

- Клочкова, Н. Н.   Электрооборудование подстанций: учебное пособие / Н. Н. Клочкова, А. В. Обухова. — 2-е изд. — Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 89 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91161.html

- Кобринец, Н. В.  Общий курс слесарного дела. Средства контроля : учебное пособие / Н. В. Кобринец, Н. В. Веренич. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 48 c. — ISBN 978-985-503-537-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67676.htm

- Покровский Б.С.  Основы слесарного дела : учебник / Б.С.Покровский. - 3-е изд., стер.- Москва: Академия, 2018.- 208 с.- (Профессиональное образование). -    ISBN 978-5-4468-7304-3. - Рекомендовано ФГАУ "ФИРО" №253 от 17.07.2017.  - URL: http://ogk.edu.ru/

- Суворин, А. В.    Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения : учебное пособие / А. В. Суворин. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-7638-3813-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84254.html

- Осадчий, В. А.  Ремонт и обслуживание электрооборудования. Лабораторный практикум : учебное пособие / В. А. Осадчий. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 116 c. — ISBN 978-985-503-449-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67732.html

- Зевин М.Б., Парини Е.П. Справочник молодого электромонтера. – М.: Высш. шк., 1990. – 208 с.

- Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Антонов М.В. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок. – М.: Высш. шк., 1986. – 415 с.

- Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Вишток А.Н. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок. – М.: Высш. шк., 1980. – 367 с.

- Камнев В.Н. Электромонтажные работы. Вторичные цепи. – М.: Высш. шк., 1990. – 208 с.

- Кисаримов Р.И. Справочник электрика. – М.: РадиоСофт, 2005. – 212 с.

- Корнилов Ю.В., Крюков В.И. Обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных предприятий. – М.: Высш. шк., 2000. – 335 с.

- Ктиторов А.Ф. Практическое руководство по монтажу электрического освещения. – М.: Высш. шк., 1990. – 240 с.

- Магидин Ф.А. Электромонтажные работы. Воздушные линии электропередачи. – М.: Высш. шк., 1991. – 208 с.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера. – М.: Академия, 2008. – 368 с.

- Рожкова Л.Д. и др. Электрооборудование электрических станций и подстанций. – М.: Академия, 2008. – 448 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. – М.: Высш.шк., 2006. – 248 с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника. – М.: Мастерство, 2001. – 224 с.

- Трунковский Л.Е. Обслуживание электрооборудования промышленных предприятий. – М.: Высш. шк., 2001. – 280 с.

- Хорунжин В.В. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования компрессорных станций. – М.: Недра, 1985. – 175 с.

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Синтюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: Мастерство, 2001. – 296 с.

- www.fips.ru – официальный сайт федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (роспатент)

- www.gosnadzor.ru – официальный сайт федеральной службы по экологическому, технологическому и ------ надзору

- www.mnogozakonov.ru – сборник кодексов РФ, законов РФ, постановлений правительства РФ и пр.

Нормативная документация:

- Электроустановки. Сборник нормативных документов. – М.: ЭНАС, 2008. – 685 с.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. – М.: Главгосэнергонадзор России, 2001. – 212 с.

- Правила устройства электроустановок. 7 –е и 6 – е издание. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2008. – 1165 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – Екатеринбург. ИД «Урал Юр Издат», 2008. – 303 с.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М.: ЭНАС, 2008. – 180 с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования производится в соответствии с учебном планом по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному заместителем директора по УПР. График освоения ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования предполагает последовательное освоение МДК 02.01 Организация и технология проверка электрооборудования, МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.

Освоению ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования предшествует обязательное изучение учебных дисциплин ОДП.03 Физика, ОП.01 Техническое черчение, ОП.02 Электротехника, ОП.04 Материаловедение, ОП.05 Охрана труда, ОП.06 Безопасность жизнедеятельности.

При проведении лабораторно-практических работ проводится деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 13 чел. Лабораторно-практические работы проводятся в специально оборудованной мастерской: электромонтажная мастерская.

В процессе освоения ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача точек рубежного контроля является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические рекомендации.

С целью методического обеспечения прохождения учебной или производственной практики разрабатываются методические рекомендации для обучающихся.

При освоении ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования является освоение учебной практики  для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования.

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журналах теоретического и производственного обучения. Наличие оценок по точкам рубежного контроля является для каждого обучающегося обязательным. В случае отсутствия оценок обучающийся не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проверка и наладка электрооборудования» и специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Электротехника»; «Техническое черчение»; «Материаловедение»;  обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам Экзамен по МДК 02.01, оценка Дифференцированный зачет по МДК 02.02, оценка Дифференцированный зачет по учебной практике, оценка Дифференцированный зачет по производственной практике, оценка Экзамен квалификационный, оценка |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно – технического персонала | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно – измерительные приборы | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам Экзамен по МДК 02.01, оценка Дифференцированный зачет по МДК 02.02, оценка Дифференцированный зачет по учебной практике, оценка Дифференцированный зачет по производственной практике, оценка Экзамен квалификационный, оценка |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технологии приготовления пищи; - оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные ресурсы |  |
| ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки новых приемов и способов кулинарной обработки сырья, оборудования; - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |